## Sheet 1
KOD/CECHA | NAZWA SPRZĘTU/CECHY
0010001 | ABR
0010002 | AMPLIFON
0010004 | ANGIOGRAF
00100040001 | CYFROWA AKWIZYCJA
00100040002 | CYFROWA REJESTRACJA OBRAZU
00100040003 | SUBTRAKCJA (DSA)
00100040004 | OPCJA ROAD MAPPING I POMIAROWA - ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM KLINICZNYM
00100040005 | AUTOMATYCZNY PRZESUW STOŁU/LAMPY
00100040006 | STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA DO PODANIA ŚRODKA KONTRASTOWEGO
00100040009 | CYFROWY TYPU DSA ZE WZMOCNIENIEM O Średnicy 38 cm, MATRYCĄ 10242, Z MOŻLIWOŚCIĄ OPCJI "roadmap" I POMIAROWĄ, PRZYNAJMNIEJ JEDNA PŁASZCZYZNA Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKIWANIA PROJEKCJI SKOŚNYCH (prawa/ lewa, kranial/ kaudal)
00100040010 | STACJONARNY CYFROWY Z MOŻLIWOŚCIĄ ANALIZY ILOŚCIOWEJ (QCA)
0010005 | ANOSKOP
0010006 | APARAT DO BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH NARZĄDU WZROKU
00100060001 | MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA BADAŃ: EOG, FERG, PERG, MFERG, PVEP, FVEP
0010007 | APARAT DO BRACHYTERAPII
00100070001 | (ZDALNEGO STEROWANIA)
00100070002 | (ZDALNEGO STEROWANIA) DO APLIKACJI ŻRÓDEŁ O ŚREDNIEJ LUB WYSOKIEJ MOCY DAWKI (MDR, HDR)
00100070003 | (ZDALNEGO STEROWANIA) MOBILNY
0010008 | APARAT DO ELEKTROKOAGULACJI
0010009 | APARAT DO HEMOFILTRACJI
00100090001 | MOBILNY
00100090002 | STACJONARNY
0010010 | APARAT DO KRIOCHIRURGII
00100100006 | Z RESPIRATOREM ANESTETYCZNYM
0010013 | APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI
00100130001 | PRZENOŚNY
00100130002 | PRZENOŚNY, RÓŻNE ROZMIARY MANKIETÓW
00100130003 | RÓŻNE ROZMIARY MANKIETÓW OD 10 DO 66 CM
00100130004 | ELEKTRONICZNY (METODĄ OSCYLOMETRYCZNĄ)
00100130005 | METODA INWAZYJNĄ
00100130007 | DO RĘCZNEGO POMIARU
00100130008 | DO AUTOMATYCZNEGO POMIARU
00100130009 | DOPLEROWSKIE
0010014 | APARAT DO POMIARU STĘŻENIA TLENKU WĘGLA W WYDYCHANYM POWIETRZU (KAPNOGRAF)
0010015 | APARAT DO STYMULACJI ZEWNĘTRZNEJ PRACY SERCA
0010016 | APARAT DO UZDATNIANIA WODY
0010019 | APARAT DO ZNIECZULANIA
00100190001 | Z ANALIZATOREM GAZÓW ANESTETYCZNYCH
00100190002 | Z KARDIOMONITOREM
00100190003 | Z PULSOKSYMETREM
00100190004 | Z KAPNOGRAFEM
00100190005 | Z NIEINWAZYJNYM POMIAREM CIŚNIENIA KRWI
00100190006 | Z RESPIRATOREM ANESCETYCZNYM
0010020 | APARAT RENTGENOWSKI
00100200001 | DO BADAŃ NA SALI OPERACYJNEJ
00100200002 | NACZYNIOWY
00100200003 | PRZYŁÓŻKOWY
00100200004 | RADIOWIZJOGRAF
00100200005 | Z TOREM WIZYJNYM I MOŻLIWOŚCIĄ DOKUMENTOWANIA OBRAZÓW, WYPOSAŻONY W URZĄDZENIA ODPOWIEDNIE DLA OKREŚLONEJ PROCEDURY MEDYCZNEJ
00100200006 | ZABIEGOWY SPRZĘŻONY ZE STRZYKAWKĄ AUTOMATYCZNĄ, Z CYFROWĄ REJESTRACJĄ OBRAZU I OPCJĄ POMIAROWĄ STOPNIA ZWĘŻENIA NACZYNIA, A TAKŻE Z OPCJĄ SUBTRAKCJI CYFROWEJ
00100200007 | ZABIEGOWY Z CYFROWĄ REJESTRACJĄ OBRAZU I OPCJĄ SUBTRAKCJI CYFROWEJ, WYPOSAŻONY W STRZYKAWKĘ AUTOMATYCZNĄ
00100200008 | ZDALNIE STEROWANY (TELEKOMANDO)
00100200009 | ZE STATYWEM PŁUCNYM
00100200010 | ZE STATYWEM PŁUCNYM I STOŁEM KOSTNYM
00100200011 | ZE STATYWEM PŁUCNYM I STOŁEM KOSTNYM ORAZ ŚCIANKĄ DO PRZEŚWIETLEŃ Z TOREM WIZYJNYM
00100200012 | Z TOREM WIZYJNYM
0010022 | APARATURA DOZYMETRYCZNA
0010023 | AUDIOMETR
00100230001 | IMPEDANCYJNY
00100230002 | KLINICZNY Z AUDIOMETRIĄ SŁOWNĄ
0010024 | AUTOKERATOREFRAKTOMETR
0010025 | AUTOREFRAKTOMETR
0010027 | BALKONIK REHABILITACYJNY
0010028 | BIEŻNIA
00100280001 | DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ
00100280002 | BIEŻNIA RUCHOMA
0010030 | BRONCHOFIBEROSKOP
0010031 | BRONCHOSKOP
0010034 | CHODZIK
0010036 | CYKLER
0010037 | CYKLOERGOMETR DO TRENINGU INTERWAŁOWEGO
0010038 | CYLKOERGOMETR
0010039 | CYLKOERGOMETR DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ
0010040 | CYSTOSKOP
0010041 | DEFIBRYLATOR
00100410001 | PRZENOŚNY, AKUMULATOROWY, Z MOŻLIWOŚCIĄ MONITOROWANIA EKG
00100410002 | PRZENOŚNY, AKUMULATOROWY, Z MOŻLIWOŚCIĄ MONITOROWANIA EKG ORAZ WYSŁANIA TELETRANMISJĄ ZAPISU EKG DO OŚRODKA KARDIOLOGICZNEGO
00100410003 | Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONANIA KARDIOWERSJI
00100410004 | Z MOŻLIWOŚCIA REJESTRACJI DANYCH PACJENTA
0010042 | DENSYTOMETR
00100420001 | DO BADANIA OBWODOWEGO NP.KOŚCI NADGARSTKA
00100420002 | DO BADANIA SZYJKI KOŚCI UDOWEJ / KRĘGOSŁUPA
0010043 | DENSYTOMETR DO KONTROLI JAKOŚCI BADAŃ RADIOLOGICZNYCH
0010044 | DERMATOM
0010045 | DERMATOSKOP
0010048 | DETEKTOR TĘTNA PŁODU
0010049 | DIALIZATOR
00100490001 | Z AUTOMATYCZNĄ KONTROLĄ ULTRAFILTRACJI
0010050 | DIATERMIA
0010054 | EEG
00100540001 | VIDEO
0010055 | EKG
00100550001 | 12-KANAŁOWY
00100550002 | 3-KANAŁOWY
00100550003 | HOLTER EKG
0010056 | EKRAN HESSA
0010059 | ELEKTRONICZNY SPRZĘT DO ODTWARZANIA ZAPISÓW BADAŃ
0010060 | ELEKTRORESEKTOR
0010062 | ENDOMETR
0010063 | ENDOSKOP
00100630001 | OTOLARYNGOLOGICZNY DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY
0010065 | FAKOEMULSYFIKATOR
0010066 | FANTOM
00100660001 | TKANKOPODOBNY
00100660002 | WODNY
00100660003 | FANTOM WODNY
00100660004 | DO PRZEPROWADZANIA DODATKOWYCH WEWNETRZNYCH TESTÓW KONTROLO PARAMETRÓW URZĄDZEŃ
0010067 | FANTOM DO OCENY JAKOŚCI OBRAZU
00100670001 | WYKONANY Z AKRYLIKU O GRUBOŚCI 4,5CM
00100670002 | KLIN ALUMINIOWY 10-STOPNIOWY DO OCENY KONTRASTU OBRAZU
00100670003 | 5 ELEMENTÓW NISKOKONTRASTOWYCH DO OCENY WIDOCZNOŚCI OBIEKTÓW O PROGOWYM KONTRAŚCIE
00100670004 | FANTOM DO WYZNACZANIA ROZDZIELCZOŚCI W KIERUNKU PROSTOPADŁYM I RÓWNOLEGŁYM DO OSI ANODA-KATODA
0010071 | FUNDUS KAMERA Z MOZLIWOŚCIĄ CYFROWEJ OBRÓBKI DANYCH
0010072 | GAMMAKAMERA
0010073 | GLUKOMETR
0010074 | GŁOWICE ULTRASONOGRAFICZNE
00100740001 | CONVEX 3,5 MHZ
00100740002 | GŁOWICA / PRZYSTAWKA DO BIOPSJI ASPIRACYJNYCH CIENKOIGŁOWYCH (BAC)
00100740003 | GŁOWICA KARDIOLOGICZNA
00100740004 | GŁOWICA PRZEZPRZEŁYKOWA WIELOPŁASZCZYZNOWA
00100740005 | GŁOWICA TRANSREKTALNA
00100740006 | GŁOWICA TRANSWAGINALNA
00100740007 | LINIOWA 5-7 MHZ
00100740008 | SEKTOROWA ELEKTRONICZNA,
00100740009 | GŁOWICA BRZUSZNA 5 MHZ
00100740010 | LINIOWA > 7 MHZ
00100740011 | Z ZAKRESEM CZĘSTOTLIWOŚCI DOSTOSOWANEJ DO DIAGNOSTYKI NOWORODKÓW,NIEMOWLĄT,DZIECI I MŁODZIEŻY
0010075 | GONIOSKOP
0010076 | GRY DYDAKTYCZNE
0010077 | HOLTER RR
0010078 | INHALATOR
00100780001 | ULTRADŹWIĘKOWY Z OSPRZĘTEM
00100780002 | Z OSPRZĘTEM
0010079 | INKUBATOR
00100790001 | OTWARTY DO OPIEKI PODSTAWOWEJ
00100790002 | ZAMKNIĘTY DO OPIEKI PODSTAWOWEJ
0010080 | ZESTAW DO BIOSTYMULACJI LASEROWEJ
00100800001 | DO INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA
00100800002 | PRZENOŚNY
0010086 | KARDIOMONITOR
00100860001 | CIŚNIENIE INWAZYJNE
00100860002 | CIŚNIENIE NIEINWAZYJNE
00100860003 | OŚRODKOWE CIŚNIENIE ŻYLNE KRWI
00100860004 | SATURACJA
00100860005 | CIĄGŁY POMIAR SaO2
0010087 | KASETA SZKIEŁ OKULAROWYCH
0010088 | KERATOMETR RĘCZNY JAVAL
0010092 | KOLPOSKOP
0010095 | KOMORA HIPERBARYCZNA
00100950001 | TYPU "MULTIPLACE" Z MOŻLIWOSCIĄ STOSOWANIA TLENU I SZTUCZNYCH MIESZANIN ODDECHOWYCH PRZEZ WBUDOWANE UKŁADY ODDYCHANIA (MASKA, HEŁM TLENOWY, RESPIRATOR), O CIŚNIENIU WYŻSZYM OD 1,4 ATM
00100950002 | Z EWAKUACJĄ GAZÓW ODDECHOWYCH NA ZEWNĄTRZ
00100950003 | Z VIDEO DO MONITOROWNIA TERAPII HIPERBARYCZNEJ
0010096 | KOMORA KRIOGENICZNA
00100960001 | WIELOOSOBOWA KOMORA KRIOGENICZNA NISKOTEMPERATUROWA, ZAKRES UZYSKIWANYCH TEMPERATUR OD -120°C DO -150°C, Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSERWACJI PACJENTA W TRAKCIE ZABIEGU
0010098 | KOMPUTER
00100980001 | OPROGRAMOWANIE DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH
0010099 | KONCENTRATOR TLENU
0010100 | KONCENTRATY PŁYNÓW DIALIZACYJNYCH ORAZ SUBSTRATY DO ICH PRODUKCJI "ON-LINE" - ZAREJESTROWANE JAKO WYROBY MEDYCZNE
0010101 | KONSOLA DO BADAŃ
0010102 | KONSOLA TECHNIKA (DOTYCZY MAMMOGRAFII CYFROWEJ)
00101020001 | MONITOR OBSŁUGOWY DLA TECHNIKA LCD MIN. 17' MATRYCA OBRAZÓW [PIKSEL] X [PIKSEL] MIN. 1280X1024 PIKSELI (MIN.1,3MP) MONITOR, KOMPUTER, KLAWIATURA OBSŁUGOWA, MYSZ, CZYTNIK BAR KODU, SZYBA OCHRONNA
00101020002 | NANOSZENIE ZNACZNIKÓW MAMMOGRAFICZNYCH W POSTACI GRAFICZNEJ I LITEROWEJ BEZPOŚREDNIO Z KLAWIATURY OBSŁUGOWEJ
00101020003 | WYŚWIETLANIE ZDJĘCIA PODGLĄDOWEGO KAŻDORAZOWO PO WYKONANIU PROJEKCJI MAMMOGRAFICZNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ AKCEPTACJI BĄDŹ ODRZUCENIA
00101020004 | KOMUNIKACJA POPRZEZ DICOM 3.0; PROTOKOŁY KOMUNIKACJI (MOŻLIWOŚĆ MANUALNEGO WPROWADZENIA DANYCH DEMOGRAFICZNYCH PACJENTA I POBRANIE TYCH INFORMACJI Z SYSTEMU HIS/RIS
00101020005 | ARCHIWIZACJA BADAŃ NA LOKALNYM ARCHIWUM I W SYSTEMIE PACS, MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEJ DYSTRYBUCJI OBRAZÓW DO ZDEFINIOWANYCH WCZEŚNIEJ MIEJSC
0010104 | URZĄDZENIE DO PRZENOSZENIA PACJENTA SIEDZĄCEGO
0010105 | KRZYŻ MADDOXA
0010106 | KTG KARDIOTOKOGRAF
0010107 | KULA LUB LASKA REHABILITACYJNA
0010108 | KULA REHABILITACYJNA
0010110 | LAMPA POLIMERYZACYJNA
0010111 | LAMPA DO TERAPII ŚWIATŁEM SPOLARYZOWANYM
0010112 | LAMPA SZCZELINOWA
0010113 | LAMPA TERAPEUTYCZNA DO FOTO- LUB FOTOCHEMIOTERAPII
00101130001 | KABINA EMITUJĄCA PROMIENIOWANIE UVA, UVB LUB UVA1 DO FOTO- LUB FOTOCHEMIOTERAPII
00101130002 | PŁYTA EMITUJĄCA PROMIENIOWANIE UVA, UVB LUB UVA1 DO FOTO- LUB FOTOCHEMIOTERAPII
0010114 | LAMPA TERAPEUTYCZNA
00101140001 | EMITUJĄCA PROMIENIOWANIE UVA
00101140002 | EMITUJĄCA PROMIENIOWANIE UVB
00101140003 | EMITUJĄCA PROMIENIOWANIE UVA1
00101140004 | EMITUJĄCA PROMIENIOWANIE IR
0010117 | LARYNGOSTROBOSKOP
0010118 | LASER CO2
0010119 | LASER OKULISTYCZNY
00101190001 | ARGONOWY
00101190002 | DIODOWY
00101190003 | NDYAG
0010120 | LASER ZABIEGOWY (DERMATOLOGIA)
0010121 | LASKA REHABILITACYJNA
0010123 | LINIJKI I LUSTERKO DO SKIASKOPII
0010124 | LISTWY PRYZMATYCZNE
0010128 | LUSTRO KRYSZTAŁOWE KONTROLNE
0010129 | LUSTRO LOGOPEDYCZNE
0010131 | ŁÓŻKO SZPITALNE
00101310001 | O TWARDYM PODŁOŻU
00101310002 | ZWYKŁE
00101310003 | ŁAMANE
00101310004 | O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI
00101310005 | Z OPRZYRZĄDOWANIEM DO REHABILITACJI
00101310006 | O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI Z TWARDYM PODŁOŻEM UMOŻLIWIAJĄCYM REANIMACJĘ
00101310007 | WYPOSAŻONE W RUCHOME BARIERKI ZABEZPIECZAJĄCE CHOREGO PRZED WYPADNIĘCIEM
0010132 | MAMMOGRAF
00101320001 | MAMMOGRAF ANALOGOWY ANODA MOLIBDENOWA Z FILTRAMI MOLIBDENOWYM (MO) I RODOWYM (RH)
00101320002 | DWA OGNISKA LAMPY NIE WIĘKSZE NIŻ 0,1MM I 0,3MM DLA ODLEGŁOŚCI SID=60CM
00101320003 | Z FILTREM RODOWYM I PRZYSTAWKĄ DO BIOPSJI STEREOTAKTYCZNEJ
00101320004 | Z LAMPĄ RENTGENOWSKĄ WYPOSAŻONĄ W ANODĘ MOLIBDENOWĄ
00101320005 | GENERATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, ZAKRES WYSOKIEGO NAPIĘCIA CO NAJMNIEJ 25-31 KV Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIAN CO 1 KV
00101320006 | AUTOMATYCZNA KONTROLA EKSPOZYCJI (AEC)
00101320007 | KRATKI PRZECIWROZPROSZENIOWE DWÓCH FORMATÓW
00101320008 | KASETY DWÓCH FORMATÓW Z EKRANAMI Z ZIEM RZADKICH
00101320009 | FILMY MAMMOGRAFICZNE
00101320010 | KAMERA IDENTYFIKACYJNA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAPISU NA FILMIE DANYCH PACJENTKI I WARUNKÓW BADANIA
00101320011 | WYŚWIETLACZ CYFROWY PARAMETRÓW BADANIA
00101320012 | MOBILNY (MAMMOBUS)
00101320013 | STACJONARNY
00101320014 | ANALOGOWY
00101320015 | CYFROWY
00101320016 | WIELKOŚĆ OGNISK LAMPY:0,1 MM I 0,3 MM DLA ODLEGŁOŚCI SID=60CM
00101320017 | FILTRY DODATKOWE
00101320018 | GENERATOR WYSOKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWY
00101320019 | ZAKRES WYSOKIEGO NAPIĘCIA: MIN. 25-35KV
00101320020 | DOKŁADNOŚĆ REGULACJI NAPIĘCIA:SKOK MAX CO 1KV
00101320021 | MAKSYMALNA WARTOŚĆ EKSPOZYCJI W mAs:MIN 400mAs
00101320022 | AUTOMATYCZNA KONTROLA EKSPOZYCJI AEC
00101320023 | ALFANUMERYCZNE WYŚWIETLENIE PARAMETRÓW EKSPOZYCJI. TJ.KV, mAs, RODZAJ FILTRA
00101320024 | AUTOMATYCZNE ZWOLNIENIE UCISKU PO EKSPOZYCJI
00101320025 | DETEKTOR CYFROWY O WYMIARACH:MIN.23X29CM
00101320026 | WYMAGANE FORMATY OBRAZU: MIN. 23X29CM ORAZ 18X23CM
0010135 | MASKI ZE ZWĘŻKĄ VENTURIEGO
0010136 | MATERAC GIMNASTYCZNY
0010137 | MATERAC
00101370001 | PRÓŻNIOWY
00101370002 | PRZECIWODLEŻYNOWY
00101370003 | ZMIENNOCIŚNIENIOWY
00101370004 | PRZYSTOSOWANY DO PRZENOSZENIA
0010138 | MEDIASTINOSKOP
0010140 | MIKROSILNIK PROTETYCZNY
0010141 | MIKROSKOP
00101410001 | FLUORESCENCYJNY
00101410002 | OPERACYJNY
00101410003 | OPTYCZNY
00101410004 | Z MOŻLIWOŚCIĄ BADANIA W CIEMNYM POLU
00101410005 | Z MOŻLIWOŚCIĄ KONTRASTU FAZOWEGO
00101410007 | DIAGNOSTYCZNY
00101410008 | KONSULTACYJNY
0010142 | MONOFILAMENT
0010143 | MYJKA
00101430001 | PÓŁAUTOMATYCZNA
00101430002 | ULTRADŹWIEKOWA DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW
00101430003 | ULTRADŹWIĘKOWA
0010144 | NARZĘDZIA KOMUNIKACJI Z PACJENTEM
00101440001 | TABLICZKI DO PISANIA, KLAWIATURA, SYSTEM HASEŁ OBRAZKOWO-TEKSTOWYCH, TELEWIZOR, MAGNETOWID, RADIOMAGNETOFON
0010146 | NEBULIZATOR
0010147 | NEFROSKOP
00101470001 | Z ZESTAWEM DO ZABIEGÓW PRZEZCEWKOWYCH (TURP, TURB, URS)
0010148 | NEGATOSKOP
00101480001 | NEGATOSKOP ŻALUZJOWY - JASNOŚĆ POWIERZCHNI NEGATOSKOPU REGULOWANA W ZAKRESIE 3000 - 6000 CD/M2,
0010153 | OFTALMOSKOP
00101530001 | BEZPOŚREDNI
0010154 | OPRAWKI OKULAROWE PRÓBNE
0010155 | OPROGRAMOWANIE DO ARCHIWIZACJI DANYCH PACJENTA W SYSTEMIE KOMPUTEROWYM, W TYM IMIĘ I NAZWISKO, NUMER PESEL,, DATA URODZENIA, DATA I RODZAJ BADANIA, OPIS WYNIKU BADANIA
00101550001 | JT. CECHA DOTYCZACA CT, NMR, APARATURY W PRACOWNI MEDYCYNY NUKLEARNEJ, ENDOSKOPIACH
0010157 | PACHYMETR
0010158 | PANTOMOGRAF
0010160 | PERYMETR
00101600004 | STATYCZNY RTA
00101600005 | Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAPISYWANIA BADAN W FORMACIE JPG LUB BMP
00101600006 | KINETYCZNY
00101600007 | STATYCZNY
0010161 | PET- TK
0010162 | PICKFLOMETR
0010163 | PIPETA AUTOMATYCZNA
0010165 | PLEOPTOFOR
0010168 | POLERKA PROTETYCZNA
0010169 | POMPA INFUZYJNA
00101690001 | BATERYJNO-SIECIOWA
00101690002 | DO CIĄGŁEJ PODSKÓRNEJ INFUZJI INSULINY LUB LEKÓW
00101690003 | KROPLOWEGO PRZETACZANIA PŁYNÓW
00101690004 | STRZYKAWKOWA DO DOŻYLNEGO PODAWANIA LEKÓW I PŁYNÓW
00101690005 | DWUSTRZYKAWKOWA DO DOŻYLNEGO PODAWANIA LEKÓW I PŁYNÓW
0010170 | POMPA ŻYWIENIOWA
0010171 | PRASA HYDRAULICZNA
0010172 | PROCESOR CYFROWY DO REJESTRACJI OBRAZU
0010173 | PROMIENNIK CIEPŁA
0010175 | PRÓBY GRAFOMOTORYCZNE
0010176 | PRZYRZĄD DO BADANIA CZUCIA BÓLU (NEUROTIPS)
0010177 | PRZYRZĄD DO BADANIA CZUCIA TEMPERATURY SKÓRY (THIM-THERM)
0010178 | PRZYSPIESZACZ LINIOWY
00101780001 | GENERUJĄCY WIĄZKI PROMIENIOWANIA FOTONOWEGO I ELEKTRONOWEGO O SZEROKIM ZAKRESIE ENERGII NIE MNIEJSZYM NIŻ 6 MEV Z CENTRATORAMI LASEROWYMI I STOŁEM TERAPEUTYCZNYM O TYCH SAMYCH PARAMETRACH JAK STÓŁ SYMULATORA
00101780002 | WYPOSAŻONY W KOLIMATOR WIELOLISTKOWY, SYSTEM WIZUALIZACJI WIĄZKI PROMIENIOWANIA (PVI)
00101780003 | PRZYSPIESZACZ LINIOWY GENERUJĄCY PROMIENIOWANIE FOTONOWE LUB ELEKTRONOWE O ENERGII W ZAKRESIE 4 - 21 MEV
00101780004 | GENERUJĄCY PROMIENIOWANIE FOTONOWE LUB ELEKTRONOWE O ENERGII W ZAKRESIE 4 - 21 MeV BEZ KOLIMATORA WIELOLISTKOWEGO Z WIZUALIZACJĄ WIĄZKI (PVI)
0010179 | PULSOKSYMETR
00101790001 | PRZENOŚNY
00101790002 | Z KAPNOGRAFEM
0010180 | RADIOMAGNETOFON
0010181 | RADIOWIZJOGRAF
0010182 | REDUKTOR BUTLOWY Z MANOMETREM W OSŁONIE PRZECIW URAZOWEJ
00101820001 | PRZEPŁYWOMIERZ/MIERNIK PRZEPŁYWU O MAKSYMALNEJ PRZEPUSTOWOŚCI CO NAJMNIEJ 15 LITRÓW /MIN I ZAWOREM REGULUJĄCYM
00101820002 | Z SZYBKOZŁĄCZKĄ
00101820003 | Z KRÓĆCAMI
00101820004 | Z NAWILŻACZEM
0010183 | REKTOSKOP
0010184 | RESPIRATOR
00101840001 | NOWORODKOWY
00101840002 | PEDIATRYCZNY
00101840003 | TRANSPORTOWY
00101840004 | PRZYPISANY DO JEDNEGO PACJENTA WYPOSAŻONY W: AKUMULATOR PODTRZYMUJĄCY CZYNNOŚCI RESPIRATORA DO 4 GODZIN, NAWILŻACZ W ZESTAWIE, FILTRY POWIETRZA W UKŁADZIE, KOMPLET PARAMETRÓW NASTAWNYCH, PRZYNAJMNIEJ W DWA ALARMY (ROZŁĄCZENIA UKŁADU I NADMIERNEGO CIŚ
00101840005 | TRANSPORTOWY, Z ZASILANIEM GAZOWYM LUB BATERYJNYM, WENTYLACJA Z UŻYCIEM MIN. 2 WARTOŚCI FIO2, ZASTAWKA PEEP
00101840006 | ANESCETYCZNY
00101840007 | ZE SŁYSZALNYM ALARMEM
0010186 | ROTORY DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN DOLNYCH I KOŃCZYN GÓRNYCH
0010188 | SCYNTYGRAF
00101880001 | Z ZESTAWEM SOND SCYNTYLACYJNYCH
0010190 | SKALER
0010191 | SKANER PET - TK
0010192 | SOCZEWKA VOLKA
0010194 | SPIROMETR
00101940001 | BEZ CECH DODATKOWYCH
00101940002 | Z OCENĄ PRZEPŁYWÓW I OBJĘTOŚCI
0010195 | SPRZĘT DO HEMODIALIZY
00101950001 | POZWALAJĄCY NA POZAUSTROJOWE, CIĄGŁE OCZYSZCZANIE KRWI, UMOZLIWIAJĄCE ELIMINACJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z ALBUMINAMI
0010196 | SPRZĘT DO POZYCJONOWANIA PACJENTA
0010197 | SPRZĘT DO PRZETOKI
0010198 | SPRZĘT DO TRENINGU INTERWAŁOWEGO
00101980001 | BIEŻNIA RUCHOMA LUB CYKLOERGOMETR + OSPRZĘT
0010200 | SPRZĘT UŁATWIAJĄCY PIELĘGNACJĘ CHOREGO
00102000001 | ZINTEGROWANY SYSTEM DO HIGIENY CIAŁA, PODNOŚNIK, ŁAWECZKA DO WANNY, PARAWANY, PASY ŚLIZGOWE
00102000002 | PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE
00102000003 | PODPÓRKI PRZECIWODLEŻYNOWE
00102000004 | WAŁKI PRZECIWODLEŻYNOWE
0010201 | SPRZĘT ZAPOBIEGAJĄCY POWSTAWANIU ODLEŻYN
00102010001 | MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE ZMIENNOCIŚNIENIOWE
00102010002 | PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE
00102010003 | PODPÓRKI PRZECIWODLEŻYNOWE
00102010004 | WAŁKI PRZECIWODLEŻYNOWE
0010202 | SSAK
00102020001 | MECHANICZNY
00102020002 | PRZENOŚNY BATERYJNY
00102020003 | PRZENOŚNY PNEUMATYCZNY
00102020004 | ELEKTRYCZNY
00102020005 | O MINIMALNYM CIŚNIENIU 65KPA I MINIMALNEJ POJEMNOŚCI 1L(EN ISO 10079-1:1999 ORAZ EN ISO 10079-3:1999)
0010203 | STANOWISKO INTENSYWNEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO Z MONITOROWANIEM CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH PACJENTA
0010204 | STANOWISKO OBRAZOWO-OPISOWE DLA LEKARZA (DOTYCZY MAMMOGRAFII CYFROWEJ)
00102040001 | STANOWISKO OBRAZOWO-OPISOWE DLA LEKARZA (DOTYCZY MAMMOGRAFII CYFROWEJ) PAMIĘĆ OPERACYJNA: MIN. 2 GB RAM; DYSK TWARDY (HD): MIN 400GB, KOMPUTER, MYSZ
00102040002 | MONITORY OBRAZOWE MEDYCZNE MAMMOGRAFICZNE LCD WYSOKIEJ KLASY [PRZEKĄTNA MONITORA ? 21",PREZENTACJA OBRAZU W PIONIE, ROZDZIELCZOŚĆ KAŻDEGO MONITORA ? 2000 PIXELI X 2500 PIXELI,(5MP), KONTRAST KAŻDEGO MONITORA ? 700 : 1] LICZBA MONITORÓW - 2 SZT
00102040003 | OPROGRAMOWANIE OBSŁUGOWE - POST PROCESSING KOMUNIKACJA POPRZEZ DICOM 3.0
0010205 | STANOWISKO STOMATOLOGICZNE
00102050001 | FOTEL
00102050002 | PRZYSTAWKA TURBINOWA
00102050003 | MIKROSILNIK
00102050004 | LAMPA BEZCIENIOWA
0010207 | STEPPER
0010208 | STETOSKOP LEKARSKI
0010210 | STÓŁ DO PIONIZACJI
0010211 | STÓŁ DRENAŻOWY
0010212 | STÓŁ KOSTNY
0010213 | STÓŁ PROTETYCZNY
00102130001 | ZAOPATRZONY W ODCIĄGI I OŚWIETLENIE BEZCIENIOWE
00102150001 | DO PODANIA ŚRODKA KONTRASTOWEGO SPRZĘŻONA Z APARATEM
0010219 | SYMULATOR
00102190001 | PRZYSTOSOWANY DO TRÓJWYMIAROWEGO PLANOWANIA RADIOTERAPII
00102190002 | STMULATOR ZE STOŁEM TERAPEUTYCZNYM WYPOSAŻONY W CENTRATORY LASEROWE(STRZAŁKOWY I DWA BOCZNE) ORAZ SYSTEM UMOŻLIWIAJĄCY UTRWALENIE OBRAZU SYMULACJI NA BŁONIE,W FORMIE WYDRUKU LUB ELEKTRONICZNIE
0010220 | SYNOPTOFOR
0010221 | SYSTEM DOZYMETRII IN VIVO
0010222 | SYSTEM DWU-TRÓJWYMIAROWEGO PLANOWANIA RADIOTERAPII Z CO NAJMNIEJ 2 STACJAMI PLANOWANIA
0010223 | SYSTEM ELEKTRONICZNEJ ARCHIWIZACJI OBRAZÓW ORAZ PIERWOTNYCH DANYCH Z BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ, ZE SKANEREM POWYŻEJ 8-RZĘDÓW, Z MOŻLIWOŚCIĄ ICH PÓŹNIEJSZEJ OBRÓBKI ORAZ PRZESYŁANIA I ODBIORU OBRAZÓW
0010225 | SYSTEM MR
00102250001 | MIN 10 MT/M
00102250002 | MIN 15 MT/M
00102250003 | MIN 25 MT/M, 1.0 T
00102250004 | MIN 25 MT/M, MIN. 1,5 T
00102250005 | PROCESOR CYFROWY DO REJESTRACJI OBRAZU
00102250006 | STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA DO PODANIA ŚRODKA KONTRASTOWEGO
00102250007 | MIN 33 MT/M, MIN.1,5 T
0010227 | SYSTEM RADIOLOGICZNEJ WERYFIKACJI POZYCJONOWANIA APLIKATORÓW
0010229 | SYSTEM TELEWIZYJNY DO OBSERWACJI PACJENTA PODDAWANEGO BADANIU TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ, GDY NIE JEST TO MOŻLIWE BEZPOŚREDNIO PRZEZ OKIENKO KONTROLNE
0010230 | SYSTEM TRÓJWYMIAROWEGO PLANOWANIA BRACHYTERAPII
0010231 | SZKŁA BAGGOLINIEGO
0010232 | SZKŁA PRYZMATYCZNE
0010234 | TABLICE DO OCENY OSTROŚCI WZROKU
0010235 | TABLICE ISCHIHARY
0010236 | TELEFON
00102360001 | STACJONARNY
00102360002 | KOMÓRKOWY
0010237 | TERMOCYKLER
0010238 | TERMOMETR
00102380001 | (DOKŁADNOŚĆ WSKAZAŃ + 0,3OC, POWTARZALNOŚĆ + 0,1OC)
00102380002 | RTĘCIOWY
00102380003 | ELEKTRONICZNY
00102380004 | MINIMALNY ZAKRES OD 28 ST.C DO 42 ST.C
00102380005 | LABOLATORYJNY
00102380006 | LEKARSKI
00102380007 | DOUSZNY
0010240 | TESTY DO BADANIA OSOBOWOŚCI I SFERY EMOCJONALNO - MOTORYCZNEJ
0010241 | TESTY LOGOPEDYCZNE
00102410001 | TESTY PRAKSJI
00102410002 | TESTY GNOZJI
00102410003 | TESTY JĘZYKOWE
00102420001 | TEST MUCHY
00102420002 | TEST TNO
00102420003 | TEST WORTHA
0010243 | TOMOGRAF KOMPUTEROWY
00102430001 | SPIRALNY O SKANIE DO 1,5S /360/ O JEDNOCZESNEJ AKWIZYCJI DO DWÓCH WARSTW WŁĄCZNIE I ZDOLNOŚCI ROZDZIELCZEJ WYSOKOKONTRASTOWEJ MIN. 12 PAR LINII/CM DLA SKANU 360
00102430002 | SPIRALNY Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA TECHNIKI WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI (HR)
00102430003 | SPIRALNY WIELOWARSTWOWY O JEDNOCZESNEJ AKWIZYCJI POWYŻEJ DWÓCH WARSTW DO 10 WARSTW WŁĄCZNIE I ZDOLNOŚCI ROZDZIELCZEJ WYSOKOKONTRASTOWEJ W OSI X,Y MIN. 15 PAR LINII/CM DLA SKANU 360, ŚREDNICĄ OKOLA MIN. 70 CM
00102430004 | SPIRALNY WIELOWARSTWOWY O JEDNOCZESNEJ AKWIZYCJI OD 16 DO 64 WARSTW SUBMILIMETROWYCH W CZASIE 1 PEŁNEGO OBROTU WŁĄCZNIE I ZDOLNOŚCI ROZDZIELCZEJ IZOTROPOWEJ MIN 0,8 MM
00102430005 | DODATKOWA KONSOLA ROBOCZA,
00102430006 | STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA DO PODANIA ŚRODKA KONTRASTOWEGO SPRZĘŻONA
00102430007 | DWUKOMOROWA STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA DO PODANIA ŚRODKA KONTRASTOWEGO
00102430008 | PROCESOR CYFROWY DO REJESTRACJI OBRAZU
00102430009 | DODATKOWA KONSOLA ROBOCZA (MPR, MIP, CTA, 3D SSD, 3D VRT ANALIZA NACZYNIOWA, WIRTUALNA ENDOSKOPIA)
00102430010 | WYKONUJĄCY BADANIA W TECHNICE STACJONARNEJ
00102430011 | WYKONUJĄCY BADANIA W TECHNICE MOBILNEJ
00102430012 | O CZASIE SKANU 360 MAX 0,6S Z MODULACJĄ DAWKI PROMIENIOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD BADANEJ ANATOMII
00102430019 | Z MOŻLIWOŚCIA UWIDOCZNIENIA TT.WIEŃCOWYCH
0010244 | TONOMETR APLANACYJNY
0010245 | TONOMETR IMPRESYJNY
0010246 | TORAKOSKOP
0010251 | TRÓJLUSTRO GOLDMANNA
0010252 | TRÓJWYMIAROWY SYSTEM PLANOWANIA RADIOTERAPII
00102520001 | Z CO NAJMNIEJ 2 STACJAMI DO PLANOWANIA
0010253 | TUNEL Z OBRĘCZY
0010254 | UGUL (LUB INNY SYSTEM SPEŁNIAJĄCY JEGO ROLĘ)
00102540001 | UGUL (LUB INNY SYSTEM SPEŁNIAJĄCY JEGO ROLĘ)
0010255 | UNIT STOMATOLOGICZNY
0010256 | URETEROSKOP
00102560001 | Z ZESTAWE DO ZABIEGÓW PRZEZCEWKOWYCH (URS)
0010257 | UROFLOMETR
0010258 | URZĄDZENIA DO ELEKTROTERAPII I HYDROTERAPII
0010259 | URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEGO BARWIENIA PREPARATÓW CYTOLOGICZNYCH
0010262 | URZĄDZENIE DO REJESTRACJI OBRAZU
0010263 | USG
00102630001 | OPCJA DOPPLERA
00102630002 | OPCJA DOPPLERA KOLOROWEGO
00102630003 | OPCJA DOPPLERA FALI CIĄGŁEJ, PULSACYJNEJ
00102630004 | OBRAZOWANIE 2 D
00102630005 | OBRAZOWANIE W TRYBIE M-MODE
00102630006 | ECHOKARDIOGRAF
00102630007 | GŁOWICA CONVEX PRZEZBRZUSZNA 3,5 5(6) MHZ
00102630008 | GŁOWICA PRZEZPOCHWOWA 7 9(10) MHZ
00102630009 | GŁOWICA ENDOKAWITARNA
00102630010 | GŁOWICA KARDIOLOGICZNA
00102630011 | SPECJALISTYCZNA GŁOWICA KARDIOLOGICZNA
00102630012 | GŁOWICA LINIOWA
00102630013 | GŁOWICA/PRZYSTAWKA DO BIOPSJI ASPIRACYJNYCH CIENKOIGŁOWYCH (BAC)
00102630014 | UMOŻLIWIAJĄCY UZYSKIWANIE POWIĘKSZEŃ OGLĄDANEGO OBRAZU MINIMUM 75% ORAZ POMIAR ODLEGŁOŚCI W KROKACH 0,1 MM
00102630015 | Z SONDAMI DO BADAŃ JAMY BRZUSZNEJ
00102630016 | KIESZONKOWY DOPPLER NACZYNIOWY
00102630017 | POCKET DOPPLER
00102630018 | PRZYŁÓŻKOWE
00102630019 | Z GŁOWICĄ DOREKTALNĄ
00102630020 | PRZEZPRZEŁYKOWE
0010264 | VIDEO
00102640001 | DO MONITOROWANIA
0010265 | WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYNY DOLNEJ
0010266 | WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYNY GÓRNEJ
0010268 | WIBRATORY JĘZYKOWE
00102680001 | ZE SZPATUŁKAMI
0010269 | WIDEŁKI STROIKOWE
00102690001 | 128 HZ
0010271 | WIRÓWKA PREPARACYJNA
0010272 | WIZUSKOP
0010273 | WOREK SAMOROZPRĘŻALNY DLA DOROSŁYCH Z KOMPLETEM MASEK TWARZOWYCH I REZERWUAREM DO PROWADZENIA SZTUCZNEJ WENTYLACJI PODCZAS ZABIEGÓW RATOWNICZYCH (AMBU)
0010276 | WÓZEK INWALIDZKI
00102760001 | Z PODPARCIEM GŁOWY
00102760002 | DO AKTYWNEJ REHABILITACJI
0010277 | WYPOSAŻENIE GABINETU REHABILITACYJNEGO
00102770001 | UGUL, KOMPLET PODWIESZEK I CIĘŻARKÓW, CYKLOERGOMETR, PIŁKI LEKARSKIE, ROTOR, MATERACE, DRABINKI, PORĘCZ DO NAUKI CHODZENIA, URZĄDZENIA DO ELEKTROTERAPII
0010278 | WYPOSAŻENIE GABINETU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
00102780001 | STOŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ, PRZYBORY DO MALOWANIA I WYKLEJANIA, SPRZĘT DO NAUKI CZYNNOŚCI ŻYCIA CODZIENNEGO, SPRZĘT DO MUZYKOTERAPII, SPRZĘT DO GIER I ZABAW, RADIOMAGNETOFON, TELEWIZOR, MAGNETOWID, TABLICE DO PISANIA
0010279 | WYPOSAŻENIE SALI DO TERAPII METODAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
00102790001 | WAŁKI, PIŁKI, KLINY, PIŁKO-WAŁKI, DESKI BALANSOWE
0010280 | WYPOSAŻENIE SALI KINEZYTERAPII
00102800001 | STÓŁ REHABILITACYJNY, DRABINKI REHABILITACYJNE, MATERACE GIMNASTYCZNE
0010282 | WYPOSAŻENIE W SYSTEM NADZORU OBIEKTÓW MOBILNYCH W OPARCIU O MONITORING SATELITARNY
0010283 | WYWOŁYWARKA
00102830001 | WYWOŁYWARKA DLA POTRZEB BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH
00102830002 | AUTOMATYCZNA
0010284 | ZESTAW BLOKÓW OSŁON STANDARDOWYCH
0010286 | ZESTAW DO BADAŃ ANTROPOMETRYCZNYCH
00102860001 | Z OCENĄ ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU I WODY
0010287 | ZESTAW DO BADAŃ BEHAWIORALNYCH
00102870001 | SŁUCHU NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI EMITUJACY TONY MODULOWANE, DZWIĘKI OTOCZENIA ORAZ INSTRUMENTY MUZYCZNE
0010288 | ZESTAW DO BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH I OCENY POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH
0010289 | ZESTAW DO BIOPSJI
00102890001 | ZESTAW DO BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ
00102890002 | ZESTAW DO BIOPSJI GRUBOIGŁOWEJ
0010290 | ZESTAW DO BLOKAD PRZECIWBÓLOWYCH (SPRZĘT JEDNORAZOWY)
0010293 | ZESTAW DO CEWNIKOWANIA ŻYŁY PĘPKOWEJ
0010294 | ZESTAW DO ELEKTROTERAPII Z OSPRZĘTEM
00102940001 | PRZENOŚNY
00102940002 | STAJCONARNY
0010295 | ZESTAW DO FARMAKOLOGICZNEJ PRÓBY MIASTENICZNEJ
0010296 | ZESTAW DO INIEKCJI PODSPOJÓWKOWYCH I OKOŁOGAŁKOWYCH
0010297 | ZESTAW DO IZOLACJI I PRZECHOWYWANIA MATERIAŁU GENETYCZNEGO
0010298 | ZESTAW DO KALIBRACJI I DOZYMETRII APARATURY TERAPEUTYCZNEJ
0010299 | ZESTAW DO KRIOSTYMULACJI TLENKIEM AZOTU
0010300 | ZESTAW DO MIKROLARYNGOSKOPII
0010301 | ZESTAW DO ODBARCZANIA ODMY OPŁUCNOWEJ
0010302 | ZESTAW DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH
00103020001 | DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY
00103020002 | UKŁAD DO INFUZJI PRZEZANCZONY DO PODAWANIA PŁYNU OGRZANEGO DO 37 ST.C +/- 2 ST.C
0010304 | ZESTAW DO PCNL
0010305 | ZESTAW DO PŁUKANIA I ZGŁĘBNIKOWANIA DRÓG ŁZOWYCH
0010306 | ZESTAW DO POBIERANIA WYCINKÓW
0010307 | ZESTAW DO POBRANIA MATERIAŁU DO BADAŃ CYTOLOGICZNYCH
00103070001 | SZCZOTECZKA JEDNORAZOWA UMOŻLIWIAJĄCA POBRANIE ROZMAZU JEDNOCZEŚNIE Z TARCZY CZĘŚCI POCHWOWEJ ORAZ Z KANAŁU SZYJKI MACICY, WZIERNIK JEDNORAZOWY, SZKIEŁKO PODSTAWOWE Z JEDNYM BRZEGIEM MATOWIONYM
0010308 | ZESTAW DO PODSTAWOWYCH TESTÓW KONTROLI JAKOŚCI W MAMMOGRAFII ANALOGOWEJ
00103080001 | DENSYTOMETR DO KONTROLI JAKOŚCI BADAŃ RADIOLOGICZNYCH (DOKŁADNOŚĆ ODCZYTU +/- 0,02 DLA GĘSTOŚCI OPTYCZNEJ 1,0; POWTARZALNOŚĆ ODCZYTU +/- 1%)
00103080002 | FANTOM DO OCENY JAKOŚCI OBRAZU WYKONANY Z AKRYLIKU O GRUBOŚCI 4,5CM, ZAWIERAJĄCY NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: KLIN ALUMINIOWY 10-STOPNIOWY DO OCENY KONTRASTU OBRAZU, 5 ELEMENTÓW NISKOKONTRASTOWYCH DO OCENY WIDOCZNOŚCI OBIEKTÓW O PROGOWYM KONTRAŚCIE
00103080003 | LUPA DO CENY ROZDZIELCZOŚCI OBRAZU (POWIĘKSZENIE 8X)
00103080004 | PŁYTA FANTOMOWA DODATKOWA Z AKRYLIKU O GRUBOŚCI 2
00103080005 | SENSYTOMETR POWTARZALNOŚĆ NAŚWIETLANIA +/- 2%
00103080006 | TERMOMETR ELEKTRONICZNY (DOKŁADNOŚĆ WSKAZAŃ 0,3OC, POWTARZALNOŚĆ +/- 0,1OC)
00103080007 | DENSYTOMETR Z MOŻLIWOŚCIĄ PUNKTOWEGO POMIARU GĘSTOŚCI OPTYCZNEJ W DOWOLNYM MIEJSCU NA FILMIE, Z AUTOMATYCZNYM ODCZYTEM SENSYTOGRAMU I PODŁĄCZENIEM DO KOMPUTERA
00103080008 | FANTOM DO WYZNACZANIA ROZDZIELCZOŚCI W KIERUNKU PROSTOPADŁYM I RÓWNOLEGŁYM DO OSI ANODA-KATODA,KLIN ALUMINIOWY 10ST. DO OCENY KONTRALSU OBRAZU,5 ELEMENTÓW NISKOKONTRASTOWYCH DO OCENY WIDOCZNOŚCI OBIREKTÓW O PROGOWYM KONTRAŚCIE
0010309 | ZESTAW DO PODSTAWOWYCH TESTÓW KONTROLI JAKOŚCI W MAMMOGRAFII CYFROWEJ
00103090001 | FANTOM DO OCENY PROGOWEGO KONTRASTU W MAMMOGRAFII CYFROWEJ ZAWIERAJĄCY DYSKI WYKONANE ZE ZŁOTA O ŚREDNICY OD 0,1 MM DO 2,0 MM.
00103090002 | JEDNORODNY FANTOM O GRUBOŚCI 4,5 CM PMMA Z OBIEKTEM Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 0,2 MM I WYMIARACH 2 CM X 2 CM UMIESZCZONYM W ODLEGŁOŚCI 6 CM OD KRAWĘDZI FANTOMU OD STRONY KLATKI PIERSIOWEJ I SYMETRYCZNIE W STOSUNKU DO LEWEJ I PRAWEJ KRAWĘDZI FANTOMU.
00103090003 | JEDNORODNY FANTOM Z PMMA O GRUBOŚCI 2 CM I 6 CM LUB 7 CM
00103090004 | MIERNIK SIŁY KOMPRESJI PIERSI (DOKŁADNOŚĆ WSKAZAŃ +/- 10%, POWTARZALNOŚĆ +/- 5%)
00103090005 | OBRAZY TESTOWE TG18 QC, SMPTE LUB INNE DOSTARCZONE PRZEZ PRODUCENTA
0010310 | ZESTAW DO PROWOKACJI POKARMOWEJ I WZIEWNEJ
0010312 | ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH
00103120001 | CYKLOERGOMETR DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ
00103120002 | RUCHOMA BIEŻNIA ELEKTRYCZNA DO WYKONANIA PRÓBY WYSIŁKOWEJ
0010315 | ZESTAW DO TESTÓW PUNKTOWYCH (MIN. 10 ALERGENÓW)
0010316 | ZESTAW DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY LEKARSKIEJ
0010317 | ZESTAW DO ULTRADŹWIĘKÓW
0010323 | ZESTAW PRZECIWWSTRZĄSOWY
0010330 | ZESTAW Z JEDNORAZOWYM SPRZĘTEM DO TOALETY TRACHEOTOMII, GASTROSTOMII LUB INNYCH ZABIEGÓW
0010331 | ZGŁĘBNIK NOSOWO - JELITOWY
0010332 | ZGŁĘBNIK NOSOWO- DWUNASTNICZY
0010333 | ZGŁĘBNIK NOSOWO- ŻOŁĄDKOWY
0010334 | ŹRÓDŁO TLENU INNE NIŻ KONCENTRATOR TLENU
0010335 | PODSTAWOWY ZESTAW REANIMACYJNY
0010339 | TABLICE DO BADANIA OSTROŚCI WZROKU
0010345 | NMR (REZONANS)
0010346 | APARAT DO BADAŃ GAZOMETRYCZNYCH
0010347 | SPRZĘT RESUSCYTACYJNY
00103470006 | ANESTEZJOLOGICZNE
0010348 | ZESTAW DO MAGNETOTERAPII
0010350 | ZESTAW DO LASEROTERAPII
0010351 | ZESTAW DO TENS
0010352 | EMG (ELEKTROMIOGRAF)
0010353 | WSTRZĄSARKA DO AMALGAMATU
0010355 | TOMOGRAF LASEROWY SKANINGOWY
00103550001 | HRT
0010356 | POLARYMETR LASEROWY SKANINGOWY
00103560001 | LASEROWY POMIAR GRUBOŚCI WŁÓKIEN NERWOWYCH SIATKÓWKI - GDX VCC:
0010357 | ULTRASONOGRAF USG A+B+ 3D (VOLUMETRIA)
0010358 | ULTRASONOGRAF BIOMIKROSKOPOWY (UBM)
0010359 | TOMOGRAF OPTYCZNY KOHERENTNY OCT
0010360 | PAŁECZKI MADDOXA
0010361 | EUTYSKOP
0010362 | KABINA CISZY DO BADAŃ SŁUCHU
0010363 | STÓŁ DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH
0010364 | TESTY PSYCHOLOGICZNE
00103640001 | DO BADANIA POZIOMU UMYSŁOWEGO
00103640002 | DO BADANIA SPRAWNOŚCI ANALIZATORÓW
0010371 | GASTROSKOP
00103710001 | GASTROFIBEROSKOP
0010372 | LAPAROSKOP
0010373 | HISTEROSKOP
00103730001 | HISTEROSKOP DIAGNOSTYCZNO-OPERACYJNY
0010374 | BODYPLETYZMOGRAF
0010375 | POLISOMNOGRAF
0010376 | STANOWISKO DO RESUSCYTACJI
00103760001 | ZESTAW REANIMACYJNY
0010378 | KOLONOSKOP
0010380 | PH-METR
0010381 | APARATURA ANESTEZJOLOGICZNA
00103810001 | wyposażona w alarm nadmiernego ciśnienia w układzie oddechowym, alarm rozłączenia w układzie oddechowym, urzadzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania, urzadzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych
0010382 | APARAT GDX
0010383 | APARAT HRT
0010387 | APARAT DO HEMODIALIZY
0010388 | APARAT DO KOMPUTEROWEGO BADANIA WZROKU
0010389 | APARAT DO KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ
0010390 | APARAT (MODUŁ) DO OZNACZANIA ZDOLNOSCI DYFUZYJNEJ PŁUC
0010392 | ARTROSKOP
00103920001 | diagnostyczno-ter
0010395 | KAMERA SCYNTYLACYJNA PLANARNA
00103950001 | Z MOŻLIWOŚCIA WYKONANIA BADANIA CAŁEOG CIAŁA
0010396 | KAMERA SCYNTYLACYJNA ROTACYJNA
00103960001 | Z MOŻLIWOŚCIA WYKONANIA BADANIA CAŁEGO CIAŁA
0010397 | KARDIOSTYMULATOR
00103970001 | ZEWNĘTRZNY
0010398 | KOLIMATORY DO KAMERY SCYNTYLACYJNEJ
00103980001 | ODPOWIEDNIE DO STOSOWANYCH PRODUUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH
0010399 | SYSTEM OSŁON INDYWIDUALNYCH I KOMPENSATORÓW
0010400 | ABORATORYJNE OSŁONY OSOBISTE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM
0010401 | MANOMETR
00104010001 | DO BADAŃ PRZEWODU POKARMOWEGO
0010402 | MIERNIK BEZWZGLĘDNEJ AKTYWNOŚCI PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH
0010403 | MIERNIK SKARZEŃ POWIERZCHNIOWYCH
0010404 | MIERNIK MOCY DAWKI PROMIENIOWANIA
0010405 | MIERNIK SKAŻEŃ OSOBISTYCH
0010406 | MIERNIK ZAWARTOSCI-131 W GRUCZOLE TARCZOWYM
0010407 | MONITOR STĘŻENIA TLENU W UKŁADZIE ANESTETYCZNYM Z ALARMEM WARTOŚCI GRANICZNYCH
0010408 | MONITOR ZWIOTCZENIA MIĘŚNIOWEGO
0010411 | ODSTOJNIKI RADIOIZOTOPOWE
0010412 | OPRZYRZĄDOWANIE DO UNIERUCHOMIENIAI POZYCJONOWANIA PACJENTANASTOLE TERAPEUTYCZNYM
0010413 | OPRZYRZĄDOWANIE STEREOTAKTYCZNE
0010414 | OSŁONY NA STRZYKAWKI POCHŁANIAJĄCE PROMIENIOWANIE GAMMA I BETA
0010416 | PLATFORMA DO NEURONAWIGACJI I PLANOWANIA ZABIEGU
0010417 | PŁASAKIE ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA
00104170001 | DO WYKONYWANIA TESTÓW WEWNĘTRZNYCH KAMER SCYNTYLACYJNYCH ORAZ INNE PRZYRZĄDY KONIECZNE DO WYKONANIA PODSTAWOWYCH WEWNĘTRZNYCH TESTÓW KONTROLI PARAMETRÓW
0010418 | POLIFIZJOGRAF
00104180001 | UMOŻLIWIAJĄCY POMIAR CIŚNIENIA I REJESTRACJĘ EKG
0010419 | RESEKTOSKOP
0010423 | STANOWISKO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO
00104230001 | ZE SPRZĘTEM DO INWAZYJNEGO POMIARU CIŚNIENIA KRWI
0010425 | STÓŁ RADIOLOGICZNY O WYSOKIEJ PRECYZJI LOKALIZACJI PACJENTA I POZYCJONERA
0010426 | STRZYKAWKA
00104260001 | Z JEDNYM TOREM INFUZYJNYM
00104260002 | Z DWOMA TORAMI INFUZYJNYMI
0010427 | STYMULATOR Z ZESTAWEM ELEKTROD ENDOKAWITARNYCH
0010428 | SYSTEM REJESTRACJI OBRAZÓW
00104280001 | KAMERA MULTIFORMATOWA LUB ARCHIWIZACJA CYFROWA (DICOM)
0010429 | KOMPUTEROWY SYSTEM ZARZĄDZANIA RADIOTERAPIĄ,REJESTRACJI I ARCHIWIZACJI DANYCH
0010430 | UNIT IMPLANTOLOGICZNY
0010431 | URETERORENOSKOP
0010432 | WIDEOTORAKOSKOP
0010433 | WIELOFUNCYJNY REJESTRATOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH
00104330001 | EKG,PULSOKSYMETR,NIEINWAZYJNY POMIARCISNIENIA TĘTNICZEGO,POMIAR CISNIUENIA TETNICZEGO,POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO METODĄ BEZPOSREDNIĄ
00104330002 | Z MONITOROWANIEM EKG
00104330003 | Z PULSOKSYMETREM
00104330004 | Z NIEINWAZYJNYM POMIAREM CIŚNIENIA TĘTNICZEGO
00104330005 | Z POMIAREM CIŚNIENIA TĘTNICZEGO METODĄ BEZPOŚREDNIĄ
00104330006 | Z KAPNOGRAFEM
0010435 | WYCIĄG RADIOCHEMICZNY
0010436 | WYCIĄG GAZÓW ANESTETYCZNYCH
0010441 | ZESTAW DO TESTÓW PŁĄTKOWYCH (min. 20 alergenów)
0010442 | ZESTAW DO WSPOMAGANIA ODDECHU
0010443 | ZESTAW DO ZABIEGÓW PRZEZCEWKOWYCH (TURP, TURB, URS)
0010446 | ŻRÓDŁO TLENU
00104460001 | STACJONARNY ZBIORNIK TLEMU MEDYCZNEGO 1000 LITRÓW
00104460002 | PRZENOŚNY ZBIORNIK TLEMU MEDYCZNEGO 200 LITRÓW
00104460003 | STACJONARNY ZBIORNIK TLEMU MEDYCZNEGO 2000 LITRÓW
00104460004 | PRZENOŚNY ZBIORNIK TLEMU MEDYCZNEGO 400 LITRÓW
00104460005 | KONCENTRATOR TLENU
00104460006 | ŹRÓDŁO TLENU INNE NIŻ KONCENTRATOR TLENU
00104460007 | STACJONARNY ZBIORNIK NA CIEKŁY TLEN
0010453 | DRUKARKA
0010454 | APARAT WIELOWARSTWOWY
00104540001 | JEDNOCZESNA AKWIZYCJA OD 16 WARSTW SUBMILIMETROWYCH W CZASIE 1 PEŁNEGO OBROTU WŁĄCZNIE I ZDOLNOŚCI ROZDZIELCZEJ IZOTROPOWEJ MIN. 0,8 MM, O CZASIE SKANU 360 MAX 0,6 S-MODIULACJI DAWKI PROMIENIOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD BADANIA ANATOMII
0010455 | URZĄDZENIE DO HYDROTERAPII
0010457 | ANGIOKARDIOGRAF
0010458 | APARAT DO CIĄGŁEGO LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO
0010459 | APARAT DO HEMOPERFUZJI
0010460 | LAMPA PUVA
0010461 | ŁÓŻKO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
0010462 | GENERATOR PRĄDU
0010463 | TABLICE DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH
0010464 | ZESTAW MULTIMEDIALNY DO ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH
0010465 | ZESTAWW INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DO ĆWICZEŃ SŁUCHOWYCH
0010466 | ZESTAW DO PRÓB SPIROERGOMOTORYCZNYCH
0010467 | ZESTAW DO PROWADZENIA DIALIZY OTRZEWNOWEJ
0010468 | RETINOFOT
0010469 | ZESTAW DO INTUBACJI
0010470 | FONENDOSKOP
0010471 | KAPNOGRAF
0010472 | URZADZENIĘ DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH
0010473 | SPRZĘT DO SZYBKICH REGULOWANYCH PRZETOCZEŃ PŁYNÓW
0010474 | ELEKTROENCEFALOGRAF (EEG)
0010475 | APARAT DO TERMOLEZJI
0010476 | APARAT DO KRIOLEZJI
0010477 | WYPOSAŻENIE NIEZBĘDNE DO UDZIELENIA ŚWIADCZEŃ DLA LEKARZA W POZ
0010478 | PRZYSTAWKA SPIROMETRYCZNA
00104780001 | FUNKCJA MIERZENIE I REJESTROWANIA ZMIENNYCH:FEV1 I FVC ORAZ WYDECHOWEJ CZĘSCI KRZYWEJ PRZEPŁYW/OBJĘTOŚC,CZUŁOŚC POMIARU +/- 3% LUB 0,05L:ZAKRES:0-8L;CZAS:1,15 SEK
00104780002 | PREZENTACJA WYYNIKÓW POMIARÓW W WARTOŚCIACH NALEŻNYCH WG. ECCS/ERS
00104780003 | MOŻLIWOŚC OBSERWACJI WYDECHOWEJ CZĘSCI KRZYWEJ PRZEPŁYW/OBJĘTOŚĆ W CZASIE WYKONYWANIA BADANIA
00104780004 | FUNKCJA PREZENTACJI I ARCHIWIZACJI WYNIKU(WYDRUK)
00104780005 | REJESTRACJA WYDECHOWEJ CZĘŚCI KRZYWEJ PRZEPŁYW/OBJĘTOŚĆ
00104780006 | PREZENTACJA WYNIKÓW 3 POMIARÓW SPIROMETRYCZNYCH W WARTOŚCIACH BEZWZGLEDNYCH I PROCENTACH WIELKOŚCI NALEŻNEJ WG ECCS/ERS
00104780007 | FUNKCJA OBLICZANIA WSKAŹNIKA FEV1/FVC W WIELKOŚCI BEZWZGLĘDNEJ ORAZ WYRAŻONEJ JAKO PROCENT WIELKOŚCI NALEŻNEJ
0010479 | WYPOSAŻENIE GABINETU PIELĘGNIARKI POZ
0010480 | NESESER PIELĘGNIARSKI Z WPOSAŻENIEM
00104800001 | WYPOSAŻENIE NIEZBĘDNE DO UDZIELENIA ŚWIADCZEŃ W WARUNKACH DOMOWYCH
0010481 | WYPOSAŻENIE GABINETU POŁOŻNEJ POZ
0010482 | NESESER POŁOŻNEJ Z WYPOSAŻENIEM
0010483 | WYPOSAŻENIE GABINETU PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
0010484 | WYPOSAŻENIE GABINETU LEKARZA POZ
0010485 | TORBA LEKARSKA W WYPOSAŻENIEM
00104850001 | Z WYPOSAŻENIEM NIEZBĘDNYM DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W WARUNKACH DOMOWYCH W POZ
0010486 | OCT
0010995 | POJEMNIK REINPLANTACYJNY UTRZYMUJĄCY WEWNĘTRZNĄTEMPERATURĘ4(+/- 2)ST.C PRZEZ CONAJMNIEJ 2 GODZINY
0010996 | ZESTAW DO INIEKCJI I INFUZJI
00109960001 | ZESTAW PRZEDŁUŻEŃ ,KRANIKÓW
00109960002 | ZESTAW IGIEŁ I KANIUL DOŻYLNYCH ZAKŁADANYCH NA STAŁE
00109960003 | ZESTAW DO PODAWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH
00109960004 | PŁYNY INFUZYJNE
00109960005 | SAMOPRZYLEPNE MATERIAŁY DO MOCOWANIA
0010997 | ZESTAW DO UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH,INTUBACJI DOTCHAWICZNEJ,REANIMACJI I RESUSCYTACJI
00109970001 | PRZENOŚNY ZESTAW RUREK DO UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH,RURKI USTNO-GARDŁOWE(P.A.C.S)
00109970002 | PRZENOŚNY ZESTAW RUREK DO UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH,RURKI NOSOWO-GARDŁOWE(P.A.C.S)
00109970003 | MASKA Z USTNIKIEM DO WENTYLACJI Z WLOTEM DLA TLENU
00109970004 | MASKA DO PROWADZENIA RESUSCYTACJI METODĄ USTA-USTA
00109970005 | WOREK SAMOROZPRĘŻALNY Z WLOTEM TLENU,MASKAMI TWARZOWYMI I RURKAMI DO UDROŻNIENIA DRÓG ODDECHOWYCH ORAZ REZERWUAREM TYPU(AMBU)
00109970006 | LARYNGOSKOP DLA DOROSŁYCH Z KOMPLETEM ŁYŻEK ZAWIERAJĄCY RĘKOJEŚĆ LARYNGOSKOPU I ODPOWIEDNIE ŁOPATKI/ŁYŻKI DO LARYNGOSKOPU
00109970007 | LARYNGOSKOP DLA DZIECI Z KOMPLETEM ŁYŻEK DZIECIĘCYCH ZAWIERAJĄCY RĘKOJEŚĆ LARYNGOSKOPU I ODPOWIEDNIE ŁOPATKI/ŁYŻKI DO LARYNGOSKOPU
00109970008 | RURKI INTUBACYJNE DOTCHAWICZNE 2.5-10.0 Z MANKIETEM USZCZELNIAJACYM Z ZAWOREM I ŁĄCZNIKAMI
00109970009 | RURKI KRTANIOWE Z MANKIETEM USZCZELNIAJĄCYM Z ZAWOREM I ŁĄCZNIKAMI
00109970010 | STRZYKAWKA I ZACISK DO NAPEŁNIANIA MANKIERTU RURKI INTUBACYJNEJ
00109970011 | MATERIAŁDO MOCOWANIA RUREK I DOTCHAWICZNYCH I KRTANIOWYCH
00109970012 | MANDRYNY/PROWADNICE DO INTUBACJI
00109970013 | CEWNIKI DO ODSYSANIA
00109970014 | KLESZCZYKI MAGILLA
0010998 | POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
00109980002 | RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE - RÓŻNE ROZMIARY
00109980003 | RĘKAWICZKI CHIRIRGICZNE STERYLNE RÓŻNE ROZMIARY
00109980004 | POSZEWKI JEDNORAZOWE NA PODUSZKĘ, KOC, MATERAC NOSZY
00109980005 | WORKI JEDNORAZOWE NA ZUŻYTE MATERIAŁY MEDYCZNE I NIEMEDYCZNE(ODPADY)
00109980006 | FOLIA DO PRZYKRYCIA ZWŁOK LUB WOREK NA ZWŁOKI
00109980007 | PŁACHTA DO PRZENOSZENIA
00109980008 | DŁUGA DESKA STABLIZUJĄCA KRĘGOSŁUP UZUPEŁNIONA UNIERUIUCHOMIENIEM GŁOWY I PASAMI MOCUJĄCYMI
00109980009 | SZYNA WYCIĄGOWA
00109980010 | URZĄDZENIE DO EWAKUACJI
00109980011 | URZĄDZENIE UNIERUCHAMIAJĄCE ODCINEK SZYJNY KREGOSŁUPA
00109980012 | NIEPRZEPUSZCZALNE PRESCIERADŁO NA NOSZE
0010999 | AMBULANS
00109990001 | ŚRODEK TRANSPORTU SPEŁNIAJĄCY CECHY TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE OKREŚLONE W POLSKICH NORMACH PRZENOSZĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE
00109990002 | WYPOSAŻONY W SYSTEM NADZORU OBIEKTÓW MOBILNYCH W OPARCIU O MONITORING SATELITARNY
00109990003 | WYPOSAŻONY W SYSTEM NAWIGACJI SATELITARNEJ I INFORMACJI DROGOWEJ
00109990004 | WYPOSAŻONY W KLIMATYZACJĘ W CZĘŚCI W KTÓREJ PRZEBYWAJĄ PACJENCI
00109990005 | AMBULANS DO TRANSPORTU PACJENTÓW (TYPU A1,WG PN-EN-1789:2008)
00109990006 | AMBULANS DO TRANSPORTU PACJENTÓW (TYPU A2,WG PN-EN-1789:2008)
00109990007 | AMBULANS RATUNKOWY (TYPU B,WG PN-EN-1789:2008)
00109990008 | RUCHOMA JEDNOSTA INTENSYWNEJ OPIEKI (TYPU C,WG PN-EN-1789:2008)
00109990009 | NADAJNIK-ODBIORNIK RADIOWY ZAINSTALOWANY W POJEŹDZIE
00109990010 | PRZENOŚNI NADAJNIK-ODBIORNIK RADIOWY
00109990011 | PRZENOŚNY ALARMOWY UKŁAD PRZYWOŁUJĄCY CZŁONKA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
00109990012 | DOSTĘP DO PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ PRZEZ PRZENOŚNY TELEFON KOMÓRKOWY
00109990013 | WEWNĘTRZNA ŁĄCZNOŚĆMIEDZY KIEROWCĄI PRZEDZIAŁEM MEDYCZNYM (DLA PACJENTA)
00109990014 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA-PRZEDZIAŁMEDYCZNY WYPOSAŻONY W PRZYNAJMNIEJ 4 POŁĄCZENIA 12V DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH
00109990015 | WYPOSAŻONY W UCHWYTY DO ZESTAWÓW DO INFUZJI
00109990016 | NÓZ DO CIECIA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA
00109990017 | REFLEKTOR PUNKTOWY