## Arkusz1
Nr sprawy: WAG-II.261.4.2018 |  |  | Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o dialogu technicznym - Ankieta
lp | Kategoria | Pytanie | Odpowiedź
1 | Wymagania dotyczące lokalizacji obiektu | Proszę podać adres lokalizacji
2 | Wymagania dotyczące lokalizacji obiektu | Proszę podać odległość obiektu od lotnisk
3 | Wymagania dotyczące lokalizacji obiektu | Proszę podać odległość obiektu od linii kolejowych oraz tras szybkiego ruchu (autostrad, ekspresowych)
4 | Wymagania dotyczące lokalizacji obiektu | Czy obiekt jest położony poza obszarami zalewowymi - ("wody 100-letniej")
5 | Wymagania dotyczące lokalizacji obiektu | Czy obiekt jest położony na obszarach objętych zasięgiem oddziaływania szkód górniczych. Jeżeli tak, to proszę podać kategorię oraz opisać przystosowanie budynku
6 | Wymagania dotyczące lokalizacji obiektu | Proszę podać odległość obiektu od najbliższych zakładów chemicznych, wysypisk śmieci, baz wojskowych, placówek dyplomatycznych, stadionów piłkarskich
7 | Wymagania dotyczące obiektu i terenu | Jaki jest stan właścicielski obiektu. Proszę określić czy uczestnik jest właścicielem czy dzierżawcą obiektu (w przypadku długoterminowego korzystania z nieruchomości proszę o podanie terminu wygasania prawa).
8 | Wymagania dotyczące obiektu i terenu | Kto jest administratorem obiektu?
9 | Wymagania dotyczące obiektu i terenu | Ile jest dróg dojazdu do obiektu z drogi publicznej?
10 | Wymagania dotyczące obiektu i terenu | Czy obiekt posiada plac manewrowy oraz rampę lub odpowiednie wyposażenie umożliwiające swobodny podjazd, rozładunek sprzętu z ciężarówek (min. 12T)
11 | Wymagania dotyczące obiektu i terenu | Czy obiekt umożliwia swobodny transport urządzeń między miejscem rozładunku a docelowym miejscem pracy urządzeń o wadze do 1500kg i wymiarach 1,2m x 1,2m x 2,2m (szer. x gł. x wys.) bez przeszkód architektonicznych w postaci schodów lub różnicy poziomów
12 | Wymagania dotyczące obiektu i terenu | Czy na terenie obiektu i w jego obrębie są prowadzone inne formy działalności gospodarczej?
13 | Wymagania dotyczące obiektu i terenu | Czy uczestnik może zagwarantować miejsca parkingowe na potrzeby Zamawiającego.
14 | Wymagania dotyczące obiektu i terenu | Czy oferent zapewnia na potrzeby wynajmujących powierzchnie magazynową w bezpośredniej bliskości pomieszczenia pracy urządzeń
15 | Wymagania dotyczące obiektu i terenu | Czy istnieje możliwość udostępnienia pomieszczeń do czasowej pracy pracowników biurowych Zamawiającego? (jeśli tak proszę podać ilości stanowisk pracy)
16 | Wymagania dotyczące obiektu i terenu | C zy jest dostęp do pomieszczeń socjalnych i toalet (na jakich zasadach)
17 | Wymagania dotyczące obiektu i terenu | Czy oferant może udostepnić dla Zamawiającego dedykowane, wydzielone pomieszczenie dla administratorów systemów i serwisantów z dedykowanym okablowaniem LAN połączonym z systemami Zamawiającego oraz zasilaniem energetycznym do pracy dla 3 stacji roboczych.
18 | Wymagania dotyczące obiektu i terenu | Ile czasu od daty podpisania umowy (w tygodniach) Usługodawca potrzebuje na przygotowanie infrastruktury pod potrzeby Zamawiającego ?
19 | Wymagania dotyczące pomieszczenia serwerowni | Jakie będą możliwości rozszerzenia wynajmowanej powierzchni w przyszłości?
20 | Wymagania dotyczące pomieszczenia serwerowni | Czy pomieszczeni serwerowni posiada okna?
21 | Wymagania dotyczące pomieszczenia serwerowni | Czy jest możliwość bezpośredniego wejścia do pomieszczenia serwerowni z zewnątrz obiektu
22 | Wymagania dotyczące pomieszczenia serwerowni | Czy w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia znajdują się pomieszczenia biurowe i socjalne (toalety, kuchnie) mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo fizyczne wynajmowanej powierzchni? Jeśli tak proszę je opisać?
23 | Wymagania dotyczące pomieszczenia serwerowni | Czy przez pomieszczenia serwerowni przechodzą ciągi rurowe wodne, kanalizacyjne lub z innymi substancjami płynnymi poza instalacjami niezbędnymi dla utrzymania prawidłowych parametrów środowiskowych w serwerowni oraz czy występujące instalacje nadzorowane są na całej długości systemem detekcji wycieku.
24 | Wymagania dotyczące pomieszczenia serwerowni | Czy uczestnik zapewnia całodobowy dostęp do pomieszczenia dla osób uprawnionych przez Zamawiającego. Czy dostęp jest limitowany pod względem liczby osób, oraz czasu trwania wizyty.
25 | Wymagania dotyczące pomieszczenia serwerowni | Proszę podać wysokość pomieszczenia od podłogi do pierwszego sufitu?
26 | Wymagania dotyczące pomieszczenia serwerowni | Czy jest podniesiona podłoga techniczna? Jeżeli tak to proszę podać jej parametry: wysokość, kategorię ogniową, obciążenie punktowe siłą skupioną, dopuszczalne obciążenie.
27 | Wymagania dotyczące pomieszczenia serwerowni | Proszę opisać konstrukcje klatki podając najistotniejsze parametry techniczne
28 | Infrastruktura | Proszę opisać sposób doprowadzenia okablowania elektrycznego i logicznego do wydzielonej klatki oraz zainstalowanych szaf
29 | Zasilanie | Czy serwerownia posiada dwutorowy system zasilania do poziomu trafostacji - redundancja 2N?
30 | Zasilanie | Czy uczestnik zapewnia zasilacze UPS dla każdego z torów zasilania, z jakim czasem podtrzymania? Czy można je zintegrować z systemem serwerowym Zamawiającego, w sposób umozliwiający automatyczne uruchomienie procedury zamykania systemów? Czy jest możliwość jest zainstalowania własnych urządzeń UPS?
31 | Zasilanie | Czy zasilanie jest zabezpieczone zespołem agregatów prądotwórczych. Jezeli tak to proszę opisać posiadany system z uzwględnieniem najważniejszych paramterów (poziom redundancji, czas pracy, zapas paliwa, mozliwość dotankowania, kontrakt na dotankowanie)
32 | Zasilanie | Jakie są ograniczenia mocy elektrycznej dla klatki oraz każdej z szaf? (moce średnie, moce maksymalne)
33 | Zasilanie | Jakie są możliwe sposoby rozliczania kosztów energi elektrycznej i chłodzenia?
34 | Zasilanie | W jaki sposób uczestnik realizuje dystrybucję energi elektrycznej w ramach klatki (zabezpieczenia, tablice, podliczniki, analizatory, infrastruktura)?
35 | Zasilanie | Czy jest możliwy zdalny odczyt przez Zamawiającego parametrów zasilania (moc, nateżenie, itp.) każdego obwodu zasilającego w ramach klatki lub poszczególnych szaf? Czy jest możliwy montaż własnych urządzen analizujących ?
36 | Zasilanie | Czy każdy tor zasilania jest prowadzony w oddzielnej strefie pożarowej?
37 | System klimatyzacji | W jaki sposób jest realizowany system chłodzenia klatki i szaf (sposób doprowadzenia, poziom redundancji, moc, zakres i możliwość regulacji temperatury i wilgotności)
38 | System klimatyzacji | Jaki jest sposób wentylacji pomieszczenia serwerowni?
39 | System klimatyzacji | Czy są monitorowane parametry środwiskowe klatki i szaf oraz czy jest możliwy ich zdalny odczyt przez Zamawiającego ?
40 | System klimatyzacji | Czy magistrale chłodu systemu klimatyzacji są prowadzone w osobnych strefach pożarowych?
41 | Ochrona przeciwpożarowa | Jaki jest podział na strefy pożarowe w obiekcie (i ich klasy odporności)
42 | Ochrona przeciwpożarowa | Jak w obiekcie jest realizowany system wykrywania pożaru (czujniki dymu i temperatury)?
43 | Ochrona przeciwpożarowa | Czy pomieszczenie serwerowni wyposażone w automatyczny system gaszenia bezpieczny dla przebywających tam osób izainstalowanych urządzeń informatycznych?
44 | Ochrona fizyczna i systemy bezpieczeństwa | Jak i kto realizuje ochronę fizyczną obiektu i terenu wokół i na jakiej podstawie? (całodobowa ochrona fizyczna budynku i otoczenia budynku,posterunków wartownicze, patrole).
45 | Ochrona fizyczna i systemy bezpieczeństwa | W jaki sposób obiekt i teren działki, na której znajdują się obiekty wraz z towarzyszącą infrastrukturą (zasilanie, zbiorniki paliwa, magazyny , itd.) jest ogrodzony, oświetlany i monitorowany (CCTV, SKD, SSWiN)
46 | Ochrona fizyczna i systemy bezpieczeństwa | W jaki sposób są monitorowane wszystkie wejścia do budynków oraz wejścia do poszczególnych stref bezpieczeństwa, w szczególności wejścia do pomieszczenia serwerowni?
47 | Ochrona fizyczna i systemy bezpieczeństwa | Na jakich zasadach sa udostepniane nagrania z systemu CCTV oraz logi z systemów SKD i SSWiN). Jaki jest okres ich przechowywyania?
48 | Ochrona fizyczna i systemy bezpieczeństwa | Czy usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji oparte są o wytyczne normy ISO27001 oraz ISO22301? Czy spełnienie norm zostało potwierdzone aktualnym certyfikatem?
49 | Ochrona fizyczna i systemy bezpieczeństwa | Czy uczestnik dopuszcza instalację przez Zamawiającego własnych poniższych systemów? - System telewizji przemysłowej (CCTV), - System kontroli dostępu (SKD), - System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN).
50 | Wymaganie w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej | Na jakich zasadach oferent daje możliwości świadczenia usług operatorom telekomunikacyjnym. Proszę o dołączenie listy dostępnych w obiekcie operatorów.
51 | Wymaganie w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej | Jaki jest sposób prowadzone są trasy klablowe z pomieszczenia operatorów telekomunikacyjnychą do klatki?
Imię i nazwisko upełnomocnionego przedstawiciela Wnioskodawcy:
……………………………, ………………………………
data ……………………
podpis/y …………………………………………...