Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: opieka długoterminowa (typ umów: świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze i opieka paliatywno-hospicyjna)

- interpretacja Centrali NFZ określenia „materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe”

Śląski OW NFZ przedstawia udostępnioną przez Centralę NFZ interpretację określenia „materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe” użytego w Zarządzeniu Nr 61/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19.09.2007  w sprawie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów w rodzaju opieka długoterminowa.

„Poprzez określenie „materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe” należy rozumieć materace wykonane z materiałów o odpowiedniej elastyczności sprężystości, zapewniających prawidłowe 
i komfortowe warunki podparcia miejsc najbardziej narażonych na uszkodzenie skóry i leżących pod nią tkanek. Budowa materaca przeciodleżynowego, poprzez niejednorodną strukturę wewnętrzną oraz użyte materiały, powinna zabezpieczyć zmienne oddziaływanie na tzw. punkty podparcia 
i zagwarantować naturalny przepływ powietrza między powierzchnią materaca a skórą pacjenta.

W związku z powyższym, użyta w ww. zarządzeniu nazwa „materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe” nie powinna być utożsamiana z występującymi na rynku sprzętu medycznego materacami pneumatycznymi, wyposażonymi w pompę posiadającą regulator ciśnienia. Materace typu pneumatycznego, poprzez automatyczne i naprzemienne wypełnianie powietrzem komór, pozwalają na ciągłe zmiany punktów podparcia pacjentów leżących na nim, zapewniając równomierny rozkład ciężaru ciała”.

Ponadto ŚOW NFZ przypomina, że posiadanie materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych na każde łóżko jest wymagane (zgodnie z zapisami w załączniku nr 3a oraz 3b do Zarządzenia 
nr 61/2007/DSOZ) w oddziałach dla przewlekle chorych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych 
(dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży) w zakładach opiekuńczo-leczniczych (dla dorosłych oraz 
dla dzieci i młodzieży, dla pacjentów w stanie wegetatywnym/apalicznym, dla pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz dla dzieci wentylowanych mechanicznie), w hospicjach stacjonarnych oraz oddziałach medycyny paliatywnej.