OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest całodobowa ochrona obiektów (w tym budynki, teren, mienie) eksploatowanych przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w SIWZ, w tym w niniejszym formularzu opis przedmiotu zamówienia oraz opisanymi we wzorze umowy.

Usługi ochrony wykonywane będą przez Wykonawcę na zasadach opisanych w we wzorze umowy:

a) w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej oraz doraźnej (np. przyjazd grup interwencyjnych, utworzenie tymczasowego posterunku) oraz - w przypadku obiektów Delegatur Śląskiego OW NFZ – w formie polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (monitoring) oraz

b) w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach zainstalowania elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych (systemów telewizji przemysłowej – CCTV oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu - SSWiN) sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia.

- W obiekcie w Katowicach przy ul. Kossutha 13 ochrona będzie prowadzona w sposób ciągły 24h na dobę w systemie dwuzmianowym (I zmiana -12h; II zmiana -12h).

- W Delegaturach Śląskiego OW NFZ (Bielsko-Biała, Rybnik, Częstochowa, Piekary Śląskie) w dni robocze będzie prowadzona ochrona fizyczna przez 12h na dobę (od godz.7.00 do godz.19.00) oraz monitoring elektroniczny przez pozostałe 12h na dobę (od godz.19.00 do godz.7.00). W dni wolne od pracy monitoring elektroniczny będzie prowadzony 24h na dobę.

- Przez dni wolne od pracy należy rozumieć soboty oraz dni wolne od pracy wprowadzone ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2015.90 j.t.). Pozostałe dni nazywa się dniami roboczymi.

- Obiekty chronione:

| Nr | Obiekt chroniony | Liczba pracowników ochrony |
| --- | --- | --- |
| 1) | ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice | I zm. - 4, II zm. - 3 |
| 2) | ul. Karpacka 24 43-300 Bielsko-Biała | I zm.-1, II zm.- monitoring 12h, dni wolne od pracy – monitoring 24h |
| 3) | ul. 3 Maja 29 44-200 Rybnik | I zm.-1, II zm.- monitoring 12h, dni wolne od pracy – monitoring 24h |
| 4) | ul. Czartoryskiego 28 42-202 Częstochowa | I zm.-1, II zm.- monitoring 12h, dni wolne od pracy – monitoring 24h |
| 5) | ul. Tadeusza Kościuszki 22 41-940 Piekary Śląskie | I zm.-1, II zm.- monitoring 12h, dni wolne od pracy – monitoring 24h |

- Monitoring elektroniczny obiektów wskazanych w pkt 2-5 będzie miał miejsce w godz. od 19.00 
do 7.00 w dni robocze, zaś w dni wolne od pracy - przez całą dobę.

W obiekcie w Rybniku (pkt 4 poz.3 tabeli) należy również monitorować sygnały z systemu ppoż. (SAP). System oparty na centrali CSP ALFA 3800.

Uwaga! Zamawiający w br. Planuje wymianę ww. systemu na nowy. Wymiana systemu, poza zmianą sprzętową, pozostanie bez wpływu na zakres świadczonej usługi oraz wynagrodzenie Wykonawcy.

- Dostarczanie  kluczy  do  obiektów  wskazanych  w  tabeli  w  pkt 2 - 5 przez  grupę  interwencyjną następowało będzie o godz. 7.00, odbieranie o godz. 19.00. Klucze będą zabezpieczone 
i przechowywane przez Wykonawcę w kopertach depozytowych będących  własnością  Wykonawcy. Za klucze w podanych godzinach oraz w dni wolne od pracy odpowiada Wykonawca.

W przypadku braku odebrania kluczy o godz. 19.00 przez grupę interwencyjną Wykonawca jest zobowiązany kontynuować ochronę bezpośrednią obiektu na swój koszt, aż do czasu odebrania kluczy przez grupę interwencyjną albo do czasu rozpoczęcia kolejnej zmiany ochrony bezpośredniej 
o godz. 7.00 następnego dnia roboczego.

- W okresie realizacji zamówienia (umowy) Wykonawca zobowiązuje się w przypadku otrzymania sygnału o zagrożeniu z SSWiN do utrzymania posterunku po upływie 1 godziny od przybycia grupy interwencyjnej, na zasadach określonych we wzorze umowy (maksymalnie 200 roboczogodzin), jeżeli taka ochrona okaże się niezbędna.

- W okresie realizacji zamówienia (umowy) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu dodatkowo - na jego wniosek - w sumie nie więcej niż 500 osobogodzin bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Śląskiego OW NFZ objętych niniejszym zamówieniem poza ustalonymi godzinami sprawowania ochrony fizycznej. Wykorzystanie tych godzin przez Zamawiającego będzie fakultatywne i będzie zależało od bieżących potrzeb.

- Zabezpieczenie techniczne - SSWiN

W ramach zabezpieczenia technicznego Wykonawca zapewni konserwację oraz naprawy urządzeń i systemów alarmowych, tj. Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (w skrócie zwanych także SSWiN) sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia w miejscach ich zainstalowania. Wykonawca zapewni bieżącą sprawność techniczno – eksploatacyjną SSWiN przez cały okres realizacji zamówienia (umowy), co zobowiązuje Wykonawcę do stałego nadzoru nad prawidłową pracą SSWiN.

Miejsca zainstalowania SSWiN:

- Delegatura w Rybniku ul. 3 - go Maja 29 (centrala alarmowa PC9155 DSC);

- Delegatura w Bielsku-Białej ul. Karpacka 24 (centrala alarmowa PC9155 DSC);

- Delegatura w Częstochowie ul. Czartoryskiego 28 (centrala procesorowa SATEL INTEGRA 128). W systemie są również czujki dymu;

- Delegatura w Piekarach Śląskich ul. Tadeusz Kościuszki 22 (centrala SATEL CA10).

Wykonawca zapewni konserwację i naprawy z uwzględnieniem zaleceń producenta danej centrali alarmowej, w następującym zakresie:

- konserwacja SSWiN obejmująca w szczególności:

- testowanie całości SSWiN obejmujące wszystkie czujniki, klawiaturę, akumulator, urządzenia alarmujące i wszelkie inne urządzenia będące częścią systemu – 1 raz na miesiąc,

- kontrolę instalacji zasilania oraz źródeł zasilania (baterie, zasilacze) - 1 raz na miesiąc,

- kontrolę i czyszczenie czujek ruchu i dymu - 1 raz na 6 miesięcy,

- kontrolę SSWiN bezpośrednio po włamaniu, próbie włamania, pożarze, burzy i każdej zmianie dokonanej w konstrukcji wewnątrz lub na zewnątrz budynku.

- naprawy SSWiN (usuwanie awarii oraz innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu SSWiN) w miejscach ich zainstalowania, obejmujące w szczególności:

- naprawę uszkodzeń systemów oraz poszczególnych urządzeń, powstałych na skutek awarii lub                                 z przyczyn zewnętrznych (wyładowania atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne etc.);

- ponowne zabudowanie elementów po odebraniu z naprawy;

- przy doborze urządzeń, przestrzeganie norm bezpieczeństwa określających dopuszczalne poziomy emisji promieniowania elektromagnetycznego, rentgenowskiego, a także stopień zabezpieczenia użytkownika przed porażeniem oraz zabezpieczenie urządzeń przed przepięciami pochodzącymi od sieci elektroenergetycznej.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania następującego czasu naprawy SSWiN: w ciągu 4 godzin licząc od chwili otrzymania zgłoszenia przekazanego telefonicznie pod numer Wykonawcy, a następnie potwierdzonego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy, bądź licząc od chwili powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o awarii lub innej nieprawidłowości w funkcjonowaniu SSWiN.

W sytuacji, gdyby Wykonawca przewidywał, iż czas trwania naprawy przekroczy 4 godziny obowiązany jest niezwłocznie poinformować o niniejszym Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej                   z podaniem przyczyny wydłużenia terminu oraz określeniem faktycznego terminu zakończenia naprawy. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt, do czasu zakończenia naprawy, urządzenie zastępcze o takich samych lub lepszych parametrach technicznych od urządzenia naprawianego.

- Zabezpieczenie techniczne - CCTV

W ramach zabezpieczenia technicznego Wykonawca zapewni konserwację oraz naprawy całości systemów telewizji  przemysłowej (w skrócie zwanych CCTV).

Wykonawca zapewni bieżącą sprawność techniczno – eksploatacyjną CCTV, co zobowiązuje Wykonawcę do stałego nadzoru nad prawidłową pracą CCTV przez cały okres realizacji zamówienia (umowy).

W skład systemów CCTV wchodzą  następujące  elementy:

1)	Budynek poligrafii (część B) przy ul. Kossutha 13 w Katowicach:

- kamera NVC-BC2404D							2 szt.

- rejestrator 4 kanałowy z HDD 1 TB					1 szt.

2)	Budynek przy ul. Kossutha 13 w Katowicach (budynek B):

- kamera zewnętrzna Samsung wyposażona w obudowę z grzałką		10 szt.

- kamera zewnętrzna Dahua wyposażona w obudowę z grzałką		3 szt.

- kamera wewnętrzna kopułkowa Samsung (budynek B)               		44 szt.

- panel plazmowy Samsung 48”						1 szt.

- server video (VDG/SENSE)						1 szt.

- stacja operatorska (komputer)						1 szt.

3)	Budynek przy ul. Kossutha 13 w Katowicach (budynek A):

- kamera zewnętrzna Samsung wyposażona w obudowę z grzałką		10 szt.

- kamera wewnętrzna kopułkowa Samsung (budynek B)               		40 szt.

- panel LCD 52”								2 szt.

- server video (VDG/SENSE)						1 szt.

- stacja operatorska (komputer)						1 szt.

- konsola do sterowania kamerami obrotowymi				1 szt.

4)

Zakres czynności w odniesieniu do ww. systemów CCTV:

- kompleksowa konserwacja systemów – 1 raz na 6 m-cy, w tym:

- kontrola prawidłowej pracy systemu CCTV,

- przeprowadzenie testów pracy serwerów i sieci Ethernet,

- kontrola instalacji przesyłu wizji,

- kontrola instalacji zasilania kamer,

- czyszczenie wizjerów w obudowach kamer zewnętrznych i wewnętrznych;

- zmiana parametrów ustawień systemu według zapotrzebowania użytkownika (ustawienie pola obserwacji kamer, przełączanie i wyłączanie kamer z systemu);

- naprawa uszkodzeń systemu oraz poszczególnych urządzeń powstałych na skutek awarii lub                                    z przyczyn zewnętrznych.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania następującego czasu naprawy systemów CCTV: w ciągu 72 godzin licząc od chwili otrzymania zgłoszenia przekazanego telefonicznie pod numer Wykonawcy, a następnie potwierdzonego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy, bądź licząc od chwili powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o awarii lub innej nieprawidłowości w funkcjonowaniu CCTV.

W sytuacji, gdyby Wykonawca przewidywał, iż czas trwania naprawy przekroczy 72 godziny obowiązany jest niezwłocznie poinformować o niniejszym Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej z podaniem przyczyny wydłużenia terminu oraz określeniem faktycznego terminu zakończenia naprawy. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt, do czasu zakończenia naprawy urządzenie zastępcze o takich samych lub lepszych parametrach technicznych od urządzenia naprawianego.

Opisana powyżej procedura naprawy systemów CCTV nie obejmuje serwerów VDG/Sense – ten zakres leży po stronie Zamawiającego.

Na koszty związane z zakupem i dostawą materiałów eksploatacyjnych (np. akumulatory, baterie), a także części zamiennych niezbędnych do wykonania czynności naprawy/konserwacji SSWiN i CCTV (pkt 9 i pkt 10 ), jeżeli wystąpią takie potrzeby w trakcie realizacji umowy, Zamawiający przeznacza maksymalnie 12.300,00 złotych brutto, które Wykonawca dolicza do ceny oferty. Niniejsze nie obejmuje serwerów VDG/Sense – ten zakres leży po stronie Zamawiającego. Użycie materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się uprzednio każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Koszty materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych rozliczane będą po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia:

- wykonywanie ochrony przez pracowników spełniających wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego, a opisane we wzorze umowy,

- wykonywanie ochrony zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym formularzu oraz wzorze umowy;

- stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach    
i systemach alarmowych w wyznaczonych obiektach;

- każdy pracownik ochrony winien posiadać indywidualny kod dostępu do SSWiN. Kwestie związane             z kodami dostępu reguluje wzór umowy;

- przeszkolenie pracowników ochrony obiektów Delegatur Śląskiego OW NFZ w zakresie zbrojenia alarmu (potwierdzone w przypadku zawarcia umowy odpowiednim oświadczeniem każdego                            z przeszkolonych pracowników złożonym na ręce pracownika Zamawiającego wskazanego w umowie);

- wyposażenie pracowników w środki przymusu bezpośredniego, tj.:

- siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,

- kajdanki,

- pałki obronne wielofunkcyjne.

- udział grup interwencyjnych (składających się z odpowiednio wykwalifikowanych i przygotowanych  pracowników ochrony fizycznej) w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia na terenie chronionym;

- wzmocnienie ochrony w postaci podwojenia liczby pracowników ochrony fizycznej w poszczególnych obiektach w przypadku pojawienia się trudności w utrzymaniu porządku publicznego na terenie chronionym.

Pojęcie „pracownik”  bądź „pracownik ochrony” używane w odniesieniu do Wykonawcy należy rozumieć w znaczeniu art. 2 pkt 6 ustawy o ochronie osób i mienia.

- Wymagania:

- pracownicy ochrony fizycznej bezpośrednio sprawujący ochronę muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i posiadać co najmniej 1-roczne doświadczenie                          w pełnieniu zadań pracownika ochrony fizycznej;

- pracownicy zabezpieczenia technicznego muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i posiadać co najmniej 1-roczne doświadczenie w pełnieniu zadań pracownika zabezpieczenia technicznego;

- pracownicy ochrony kierujący i nadzorujący pracę pracowników ochrony fizycznej muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i posiadać co najmniej 1-roczne doświadczenie                          w pełnieniu zadań pracownika ochrony fizycznej;

- wszyscy pracownicy ochrony, poza szkoleniem specjalistycznym, muszą posiadać przeszkolenie                      w zakresie przestrzegania przepisów BHP, ochrony p. poż. oraz ochrony tajemnicy służbowej;

- pracownicy ochrony fizycznej winni wykazywać wymaganą w związku z rodzajem wykonywanych przez nich czynności sprawność psychiczną i fizyczną;

- wyposażenie pracowników ochrony fizycznej w środki przymusu bezpośredniego;

- wyposażenie pracowników ochrony w ubiór umożliwiający identyfikację pracowników ochrony;

- wyposażenie pracowników ochrony we własne środki łączności (np. telefony komórkowe lub inne) oraz przekazanie sposobu kontaktowania się z pracownikami ochrony (numery telefonów) w poszczególnych lokalizacjach osobom odpowiedzialnym za umowę ze strony Zamawiającego;

- utrzymywanie kontaktu ze służbami Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Energetycznego i w miarę potrzeby z innymi publicznymi służbami porządkowo-ratowniczymi z wykorzystaniem łączności przewodowej i radiowej sieci współdziałania oraz powiadamianie ich w przypadku powstania określonego zagrożenia lub zdarzenia wymagającego ich udziału;

- w przypadku pojawienia się trudności w utrzymaniu porządku publicznego na terenie chronionym (groźba zamieszek, demonstracji, niepokojów społecznych etc.), Wykonawca zapewnia wzmocnienie ochrony w postaci podwojenia liczby pracowników ochrony fizycznej w poszczególnych obiektach - zwiększenie liczby pracowników ochrony fizycznej nastąpi w ciągu maksymalnie 150 minut od chwili otrzymania wezwania telefonicznego; Wykonawca utrzyma zwiększoną liczbę pracowników ochrony fizycznej do chwili odwołania takiej konieczności przez Zamawiającego. Zwiększenie liczby pracowników ochrony fizycznej może nastąpić kilkukrotnie, przy czym łączna długość utrzymania zwiększonej liczby pracowników we wszystkich chronionych obiektach nie może przekroczyć w trakcie obowiązywania umowy 5 dób.

- w przypadku powstania szczególnego zagrożenia przedmiotu ochrony (w danej lokalizacji) Wykonawca zapewni udział grupy interwencyjnej w liczbie min. 2 osoby. Maksymalny czas reakcji grupy interwencyjnej winien wynosić 25 minut od chwili otrzymania wezwania telefonicznego albo od chwili otrzymania sygnału o zagrożeniu z systemu sygnalizacji włamania i napadu.

W toku realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania grupy interwencyjnej w celu sprawdzenia szybkości reakcji (tzw. wezwanie próbne), a Wykonawca wyraża na niniejsze zgodę. Zamawiający ma prawo do tzw. próbnego wezwania grupy interwencyjnej w każdej lokalizacji objętej umową. Z tytułu tzw. próbnego wezwania Wykonawca nie otrzyma żadnego dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania jako załącznika do umowy Schematów ochrony dla każdego z obiektów.

W Schematach ochrony obiektów winno znaleźć się rozwinięcie poniżej wskazanych kwestii z uwzględnieniem wymogów postawionych przez Zamawiającego w SIWZ:

- organizacja służby ochronnej

- rodzaj i dyslokacja służby,

- obsadę służby i czas jej pełnienia,

- zadania pracowników ochrony na poszczególnych posterunkach,

- podległość służbowa,

- dokumentacja służb ochrony,

- obowiązki i uprawnienia pracowników ochrony,

- sposób pełnienia służby,

- sposób realizacji zadań,

- organizacja ruchu osobowego,

- zasady współdziałania (również z Zamawiającym ) i prowadzenia łączności radiowej,

- stosowany system łączności,

- stosowane własne środki łączności, w tym komunikacji na zewnątrz,

- sposób współdziałania w zakresie łączności,

- zasady działania (obowiązki), system reagowania w sytuacjach szczególnego zagrożenia oraz                        w przypadku trudności w utrzymaniu porządku,

- pożaru,

- włamania,

- zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia (np. informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego),

- zakłócenia porządku publicznego (protesty, demonstracje),

- wyposażenie i ubiór pracowników ochrony,

- schemat organizacji kierowania i łączności,

- zasady kontroli,

- cele kontroli,

- metody prowadzenia kontroli,

- osoby uprawnione do przeprowadzania kontroli.

- Zadania pracowników ochrony obejmują w szczególności:

- przyjęcie wyposażenia i dokumentacji posterunku zgodnie z rejestrem oraz spisem inwentarza;

- powiadamianie Zamawiającego i bezpośredniego przełożonego o stwierdzonych awariach, usterkach            i brakach w wyposażeniu posterunku;

- kierowanie osób przybyłych do danego budynku do punktu informacyjnego;

- jeśli zaistnieje taka potrzeba umożliwienie wejścia do budynków interesantom od godz. 7.30                           i roztoczenie nad nimi dyskretnego nadzoru do momentu rozpoczęcia pracy urzędu;

- uniemożliwianie wejścia na teren budynku osobom nietrzeźwym lub stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia;

- uniemożliwianie wejścia na teren danego budynku akwizytorom;

- uniemożliwianie przebywania na terenie budynku, w tym także na terenie posterunku (wartowni) osobom trzecim, po godzinach pracy Śląskiego OW NFZ;

- zwracanie szczególnej uwagi na przedmioty wynoszone z budynku NFZ oraz na osoby podejrzanie zachowujące się, celem udaremnienia ewentualnych prób kradzieży, zniszczenia mienia etc.;

- wykonywanie patroli wewnątrz i na zewnątrz budynku, w tym wykonywanie patroli terenu parkingu oraz niezwłoczne reagowanie (interwencja) i informowanie o sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, kradzieży, włamaniu etc;

Patrole wewnętrzne i zewnętrzne na każdej zmianie będą wykonywane z częstotliwością ustalaną na bieżąco przez osobę nadzorującą ze strony Śląskiego OW NFZ wykonywanie umowy, nie wyłączając patroli  w systemie ciągłym (dotyczy obiektu oznaczonego w tabeli „Obiekty chronione” jako nr 1).

- Zabezpieczenie i  przechowanie kluczy do obiektów objętych ochroną 12 - godzinną (Delegatur) przez pozostałą część doby.

- UWAGA!

W przypadku budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach plan służby pracowników ochrony winien być następujący.

Zmiana pierwsza dzienna (4 osoby od godz. 7.00 do 19.00)

- 1 pracownik ochrony przebywa w pomieszczeniu monitoringu i na bieżąco kontroluje systemy zabezpieczeń budynku,

- 1 pracownik ochrony przebywający na portierni kieruje ruchem osób przybyłych do budynku,

- 1 pracownik ochrony przeprowadza patrole zewnętrzne: tyłu budynku, parkingów i przyległego terenu wraz z budynkiem poligrafii, magazynem, wiatą garażową, stacją trafo i kontenerem agregatu prądotwórczego, należącymi do ww. nieruchomości a także w miarę potrzeb kieruje ruchem osób przybyłych do budynku.

- 1 pracownik ochrony przebywa przy wejściu do nowego skrzydła i kieruje ruchem osób przybyłych                    do budynku.

- Zmiana druga nocna (3 osoby od godz. 19.00 do godz. 7.00)

- 1 pracownik ochrony przebywa w pomieszczeniu monitoringu i na bieżąco kontroluje systemy zabezpieczeń budynku,

- 2 pracowników ochrony przeprowadza patrole wewnętrzne i zewnętrzne budynku: tyłu budynku, parkingów i przyległego terenu wraz z budynkiem poligrafii, magazynu, wiatą garażową, stacją trafo                       i kontenerem agregatu prądotwórczego należących do nieruchomości.

W przypadku budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach - Wykonawca spośród pracowników każdej zmiany wyznaczy „koordynatora zmiany”. Do obowiązków koordynatora należeć będą bieżące kontakty                                          z Zamawiającym, koordynowanie działań i nadzór nad pracownikami zmiany.

Koordynator odpowiada za bieżące prowadzenie książki raportów. W chwili rozpoczęcia zmiany nazwisko koordynatora musi zostać wpisane do książki raportów.

Zamawiający musi mieć możliwość kontaktu z Koordynatorem nieprzerwanie przez okres całej zmiany                   (np. przy pomocy telefonu komórkowego).

Zamawiający w trakcie realizacji umowy zastrzega sobie prawo przesunięcia 1 pracownika ochrony fizycznej ze zmiany nocnej na zmianę dzienną, w przypadkach konieczności wzmocnienia ochrony na zmianie dziennej.

- wykorzystywanie systemów zabezpieczeń zamontowanych w danym budynku, tj. systemów pożarowych, włamaniowych, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, monitoringu pożarowego. Dodatkowo wskazuje się, że na system CCTV w budynku

- przy ul. Kossutha 13 w Katowicach składają się następujące elementy:

- serwer video VDG/SENSE						2 szt.

- kamera zewnętrzna Samsung			            			20 szt.

- kamera zewnętrzna Dahua							3 szt.

- kamera zewnętrzna PTZ Samsung						2 szt.

- kamera wewnętrzna kopułkowa Samsung		           			84 szt.

- panel LCD Samsung 52”							2 szt.

- panel plazmowy Samsung 48”						1 szt.

- klawiatura do sterowania kamerami obrotowymi				1 szt.

- przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie:

- kamera zewnętrzna tubowa TKH wyposażona 4MP z funkcją IR		2 szt.

- kamera wewnętrzna kopułkowa TKH 4MP z funkcją IR		            	10 szt.

- panel LCD TKH 32”							1 szt.

- server video VDG								1 szt.

- stacja operatorska VDG (komputer)					1 szt.

- natychmiastowe informowanie Zamawiającego o zagrożeniu pożarowym, zagrożeniu awaryjnym ciągów energetycznych, wodociągowych i ciepłowniczych oraz innych mających wpływ na stan bezpieczeństwa przedmiotu ochrony;

- natychmiastowe informowanie Zamawiającego o dostrzeżonych nieprawidłowościach i ujawnionych próbach uszkodzenia lub zaboru mienia i zapobieganie tym zdarzeniom;

- nadzór nad ruchem osób przez drzwi prowadzące na rampę, znajdujące się w tylnej części budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach;

- otwieranie w dni robocze o godz. 7.00 bramy wjazdowej na tył budynku i jej zamykanie o godz. 17.00 (dotyczy lokalizacji przy ul. Kossutha 13 w Katowicach);

- nadzorowanie miejsc parkingowych przeznaczonych dla pracowników Śląskiego OW NFZ oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;

- wydawanie pracownikom Śląskiego OW NFZ oraz przyjmowanie kluczy do pomieszczeń budynku              w przypadku niedziałania systemu depozytorów kluczy funkcjonującego w budynku;

- prowadzenie na bieżąco na każdym posterunku (wartowni) dokumentacji obejmującej: grafik służby              z legendą, książkę służb zawierającą dane o rodzaju służby, rozmieszczeniu pracowników ochrony podczas służby i ich zadaniach, obsadzie służby i czasie jej pełnienia, dacie oraz godzinie rozpoczęcia                    i zakończenia służby, książkę ewidencji wydania i zwrotu kluczy (zawierającą czytelne podpisy osób pobierających  i oddających klucze ze wskazaniem daty i godziny pobrania lub zwrotu) – w sytuacji, gdy klucze wydawane są poza depozytorem kluczy;

- prowadzenia odrębnej ewidencji pobierania i zwrotu kluczy do pomieszczeń specjalnego przeznaczenia oraz prowadzenie ewidencji numerów plomb w przypadku pomieszczeń plombowanych, zgodnie                 z wykazem pomieszczeń oraz osób uprawnionych do wchodzenia do ww. pomieszczeń - w sytuacji, gdy klucze wydawane są poza depozytorem kluczy;

- sprawdzanie zamknięcia bram ogrodzenia, drzwi i okien danego budynku oraz sprawności oświetlenia zewnętrznego nieruchomości, wyłączanie zbędnego oświetlenia w budynkach po godzinach pracy, sprawdzanie zamknięcia wody we wszystkich punktach jej odbioru;

- w przypadku stwierdzenia włamania, kradzieży, pożaru etc. – zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu przyjazdu Policji lub Straży Pożarnej lub innych służb;

- przekazywanie Policji lub innym właściwym służbom osób próbujących wtargnąć na teren budynku, zachowujących się agresywnie lub złapanych na kradzieży, włamaniu etc.;

- sumienne oraz zgodne z obowiązującym prawem wykonywanie zadań służbowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa chronionego obiektu, terenu i mienia;

- punktualne rozpoczynanie i kończenie służby;

- przestrzeganie przepisów bhp i p.poż oraz realizowanie harmonogramu zamierzeń Obrony Cywilnej           w części dotyczącej firmy ochroniarskiej;

- przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas służby oraz dbałości o wygląd zewnętrzny (m.in. umundurowanie identyfikujące pracownika ochrony), kulturalne odnoszenie się do osób kontrolowanych, pracowników NFZ i interesantów;

- utrzymywanie kontaktu ze służbami Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Energetycznego i w miarę potrzeby z innymi publicznymi służbami porządkowo-ratowniczymi z wykorzystaniem łączności przewodowej i radiowej sieci współdziałania oraz powiadamianie ich w przypadku powstania określonego zagrożenia lub zdarzenia wymagającego ich udziału;

- doraźne wykonywanie innych czynności w przypadkach szczególnych potrzeb, np.: pomoc w wejściu do budynku osobom niepełnosprawnym, pomoc w obsłudze windy dla osób niepełnosprawnych                 w budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, odśnieżanie wejść do budynków wszystkich ochranianych obiektów Śląskiego OW NFZ;

- ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych Zamawiającego;

- zachowanie wzmożonej czujności przez pracowników ochrony szczególnie w czasie ewentualnego remontu chronionych budynków;

- wyposażenie pracowników ochrony we własne środki łączności, w tym komunikacji na zewnątrz. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony jedynie wewnętrzną komunikację telefoniczną                               za pośrednictwem telefonów stacjonarnych, bez możliwości korzystania z linii zewnętrznych Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że:

a) wszyscy pracownicy ochrony, którzy będą sprawować bezpośrednią ochronę fizyczną, wpisani są na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz posiadają co najmniej jednoroczne doświadczenie                          w pełnieniu zadań pracownika ochrony fizycznej;

b) wszyscy pracownicy ochrony (min. 1), którzy będą kierować i nadzorować pracowników ochrony fizycznej sprawujących bezpośrednią ochronę fizyczną, wpisani są na listę pracowników ochrony fizycznej oraz posiadają co najmniej jednoroczne doświadczenie w pełnieniu zadań pracownika ochrony fizycznej;

- c) wszyscy pracownicy ochrony (min. 1), którzy będą sprawować zabezpieczenie techniczne polegające                     na eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach zainstalowania, elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych (systemów telewizji przemysłowej – CCTV oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu - SSWiN) sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, wpisani są na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz posiadają co najmniej 1-roczne doświadczenie w pełnieniu zadań pracownika zabezpieczenia technicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia takiej liczby osób w każdej z trzech ww. kategorii, która zapewni realizację umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (umowy) oraz pozostałymi wymogami określonymi  we wzorze umowy (umowie), a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,                                w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia, nie naruszając przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 2177).

- W stosunku do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, wynikającej z wykazu osób, o którym mowa w §2a ust.4 wzoru umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej weryfikacji możliwości realizacji umowy z udziałem osób w podanej liczbie.

- Jeżeli podana liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy będzie wskazywała na naruszenie powszechnie obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa pracy o czasie pracy, Wykonawca - na wniosek Zamawiającego złożony na piśmie - zobowiązany będzie niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania wniosku) do odpowiedniego zwiększenia pierwotnej liczby osób. Zwiększenie liczby osób poprzez dostosowanie jej do wymogów obowiązującego prawa nie będzie miało przełożenia na zwiększenie wynagrodzenia umownego. Niezwiększenie liczby osób w podanym wyżej terminie, uprawnia Zamawiającego do poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy bądź innych właściwych podmiotów o istniejących naruszeniach przepisów prawa, w tym prawa pracy.

- Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy                    w całym okresie realizacji umowy osób wykonujących czynności, co do których we wzorze umowy zastrzeżono taki wymóg, przy zachowaniu wymogów określonych we wzorze umowy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za mienie powierzone do ochrony, odpowiednio zabezpieczone, znajdujące się na terenie wyznaczonym, ogrodzonym i oznakowanym.

Wykonawca nie odpowiada za mienie pracowników NFZ oraz gości i petentów placówki, jak również za samochody pozostawione na parkingu. W godzinach pracy mienie pracowników NFZ jest pod dozorem ich właścicieli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia z zakresu ochrony jednego lub kilku obiektów  w sytuacji uzasadnionej potrzebami Zamawiającego. Wyłączenie może nastąpić również w mniejszym zakresie, w szczególności do usług monitoringu świadczonych w danym obiekcie lub obiektach, bądź  w stosunku do usług konserwacji  i napraw urządzeń i systemów alarmowych świadczonych w danym obiekcie lub obiektach jak  i ochrony fizycznej. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca (adresu) chronionego obiektu w ramach tej samej miejscowości na warunkach określonych we wzorze umowy, z zachowaniem tej samej ilości pracowników ochrony fizycznej na poszczególnych zmianach i z zachowaniem tej samej zasady podziału zmian.

Wykonawca zobowiązuje się dostosować sposób wykonywania usługi do powszechnie lub lokalnie obowiązujących przepisów regulujących kwestie związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom, 
w szczególności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zagrożeń epidemicznych. Jeżeli ww. okoliczności będą wymagały wyposażenia pracowników ochrony 
w dodatkowe środki ochronne, w tym w specjalistyczną odzież ochronną, Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć pracowników w ww. środki na własny koszt.

Zasady odpowiedzialności Wykonawcy szczegółowo określa wzór umowy.

Imię i nazwisko upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

…............................................... , ..........................................

Data .....................

podpis  ................................................... , ..........................................